# DIŞ KAPAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ*SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AFET YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFETLERDE GÜVENLİ HASTANELER VE DERECELENDİRİLMESİ:

GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İbrahim KIYMIŞ

OCAK - 2019

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AFET YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

# İÇ KAPAK

AFETLERDE GÜVENLİ HASTANELER VE DERECELENDİRİLMESİ: GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İbrahim KIYMIŞ

Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA

OCAK - 2019

GÜMÜŞHANE

# KABUL VE ONAY

# BİLDİRİM

Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlamış olduğum “Afetlerde Güvenli Hastaneler ve Derecelendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği” isimli bu çalışmanın, tamamen kendi çalışmam olduğunu, her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve alıntı yaptığım tüm çalışmaların kaynakçada yer aldığını taahhüt eder, tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.

| X | Tezimin tamamı her yerden erişime açılabilir. |
| --- | --- |
|  | Tezim sadece Gümüşhane Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir. |
| x | Tezimin 5 yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin tamamı her yerden erişime açılabilir. |

.… / …. / ..….

[ İmza ]

İbrahim KIYMIŞ

# ÖNSÖZ

Beni bugünlere getirip yetiştiren, en mutlu ve en zor anlarımda yanımda olan, her türlü kararımın destekçileri olan annem Sevgi KIYMIŞ’a, babam Cengiz KIYMIŞ’a ve abim Ali KIYMIŞ’a desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

Tez çalışmam süresince bilgi, beceri, tecrübeleriyle ilgi ve desteğini esirgemeyen, değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA’ya emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim.

Yüksek Lisans eğitimim boyunca kafamın takıldığı her soruya ve soruna çözüm üreten, bizim her konuda bilgi sahibi olmamız için uğraşan, yüksek lisans eğitimim sonrasında her birinden ayrı ayrı feyz aldığım çok değerli hocalarım Sayın Öğr. Gör. Melikşah TURAN’a, Sayın Arş. Gör. Vildan ORAL’a teşekkürü bir borç bilirim.

Gümüşhane - 2019

İbrahim KIYMIŞ

# ÖZET

[KIYMIŞ, İbrahim ]. Afetlerde Güvenli Hastaneler ve Derecelendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2019, (XII+117 Sayfa)

Afetler sırasında binalar, tesisler, sistemler, kritik hizmetler ve insanlar büyük ölçüde etkilenmektedir. Afetler meydana geldiğinde hastaneler gibi sağlık tesisleri, toplumun yaşamını ve refahını koruyabilmelidirler. Çünkü sağlık hakkı anayasal bir haktır. Bu yüzden afetlerde yıkılmayan ve hizmet vermeye devam eden güvenli Hastanelere ihtiyaç vardır. Ayrıca güvenli hastaneler başta sağlık hizmeti sunanlar olmak üzere mevcut sağlık tesislerini güçlendirmek için zarar azaltıcı önlemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Mevcut eksikliklerden dolayı gerek duyulan bu çalışmanın amacı, Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerinin afetlere karşı güvenlik seviyelerini belirlemek ve hastanelerin mevcut durumlarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmada 2018 yılında Gümüşhane ilindeki 6 devlet hastanesinin HAP’larının son bölümünde yer alan güvenli hastane bölümü incelenmiştir. Araştırmanın verileri, WHO tarafından 2015 yılında yayımlanan “Hospital Safety Index: Guide for Evaluators” isimli rehber kitapta geliştirilen hastane güvenliğini etkileyen tehlikeler, yapısal güvenlik, yapısal olmayan güvenlik ve acil durum ve afet yönetimi modüllerinden oluşan Güvenli Hastane Kontrol Listesi kullanılarak toplanmıştır. Güncel gereklilikler çerçevesinde uzman görüşlerine başvurularak KBRN-E konusuna 20 soru ve hassas gruplar konusuna 10 soru olmak üzere toplamda 30 soru kontrol listesine dâhil edilmiştir. Güvenli Hastane Kontrol Listesinde yer alan sorularla birlikte toplam 181 soru üzerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Gümüşhane A Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 62,50, B Hastanesi’nin 73,90, C Hastanesi’nin 85,55, D Hastanesi’nin 77,15,  E Hastanesi’nin 89,50, F Hastanesi’nin ise 87,85 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda yapmış olduğumuz hastanelerin afetlere karşı değerlendirme aracı, daha ileri çalışmalar için iyi bir atlama noktası olacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Afet, Afet Yönetimi, Güvenli Hastaneler.

# ABSTRACT

[KIYMIŞ, İbrahim ]. Safe Hospitals and Rating in Disasters: Case of Gümüşhane Province, Master Thesis, 2019, (XII +117 Page)

Buildings, facilities, systems, critical services and people are greatly affected during disasters. When disasters occur, health facilities such as hospitals should be able to protect the life and welfare of the community. Because right to health is a constitutional right. Therefore, there is a need for safe hospitals that do not collapse in disasters and continue to serve. In addition, safe hospitals require the use of harm-reducing measures to strengthen existing health facilities, particularly those providing health care services. The purpose of this study, which is required due to the existing shortcomings, is to determine the security levels of the state hospitals in Gümüşhane against disasters and to reveal the current status of hospitals. This study is descriptive. In the study, Safe Hospital section in the last section of 6 HAPs of Gümüşhane Province was investigated in 2018. The data of the study was collected by using the Safe Hospital Checklist which is composed of the dangers affecting hospital security, structural safety, non-structural safety and emergency and disaster management modules developed in the guide book Safe Hospital Safety Index: Guide for Evaluators Checklist published by WHO in 2015. Within the framework of current requirements, a total of 30 questions were included in the checklist, including 20 questions on KBRN-E and 10 questions on sensitive groups, referring to expert opinions. A total of 181 questions were examined along with the questions on the Safe Hospital Checklist. As a result of the research, Security Score of Gümüşhane A Hospital is 62,50 over 100, B Hospital is 73,90, Hospital C is 85,55, Hospital D is 77,15, Hospital E is 89,50, Hospital F is' was found as 87,85. In our study, it is expected that the evaluation of the hospitals against disasters will be a good jumping point for further studies.

Keywords: Disaster, Disaster Management, Safe Hospitals

İÇİNDEKİLER

DIŞ KAPAK	1

İÇ KAPAK	I

KABUL VE ONAY	II

BİLDİRİM	III

ÖNSÖZ	IV

ÖZET	V

ABSTRACT	VI

TABLOLAR LİSTESİ	IX

ŞEKİLLER LİSTESİ	X

GRAFİKLER LİSTESİ	XI

KISALTMALAR	XII

GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM                                                  3

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE GENEL BİLGİLER	3

1.1. Afet ve Acil Durum Kavramları	3

1.2. Risk, Kriz ve Tehlike Kavramları	4

1.3. Afet Yönetimi	5

1.4. Afetler ve Hastaneler	6

1.5. Afetlerde Güvenli Hastaneler	9

İKİNCİ BÖLÜM                                                  14

2. GÜMÜŞHANE İLİNİN AFET PROFİLİ	14

2.1. Gümüşhane İlinin Genel Özellikleri	14

2.2. Gümüşhane İlinin Afetselliği	15

2.3. Gümüşhane İlindeki Hastanelere Ait Genel Bilgiler	17

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                              24

3. GÜVENLİ HASTANE KONTROL LİSTESİNDE YER ALAN MODÜLLER	24

3.1. Hastanenin Güvenliğini ve Afet/Acil Durum Yönetimindeki Rolünü Etkileyen Tehlikeler	24

3.2. Yapısal Güvenlik	28

3.3. Yapısal Olmayan Güvenlik	31

3.4. Acil Durum ve Afet Yönetimi	35

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                        41

4. GEREÇ VE YÖNTEM	41

4.1. Problemin Durumu	41

4.1.1. Problem Cümlesi	41

4.1.2. Alt Problemler	41

4.2. Araştırmanın Amacı ve Hedefleri	41

4.3. Araştırmanın Önemi	42

4.4. Araştırmanın Kapsamı	43

4.5. Araştırmanın Sınırlıkları	43

4.6. Araştırmanın Modeli	44

4.7. Araştırmanın Hipotezleri	45

4.8. Veri Toplama Araçları ve Yöntem	46

4.9. Bulgular ve Yorumlar	48

4.9.1. Güvenli Hastane Kontrol Listesine İlişkin Bulgular	50

3.10. Hipotezlerin Değerlendirilmesi	71

3.11. Tartışma	74

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	79

KAYNAKÇA	82

ÖZGEÇMİŞ	90

EKLER	91

# TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Van Depremindeki Hasta ve Yaralılara İlişkin Bilgiler	9

Tablo 2. Gümüşhane A Hastanesi Servislerindeki Yatak Sayıları	17

Tablo 3. Gümüşhane A Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri	18

Tablo 4. Gümüşhane A Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar	18

Tablo 5. Gümüşhane B Hastanesi Servislerindeki Yatak Sayıları	19

Tablo 6. Gümüşhane B Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri	20

Tablo 7. Gümüşhane B Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar	20

Tablo 8. Gümüşhane C Hastanesi Servislerindeki Yatak Sayıları	21

Tablo 9. Gümüşhane C Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar	21

Tablo 10. Gümüşhane D Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar	22

Tablo 11. Gümüşhane E Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar	22

Tablo 12. Gümüşhane F Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar	23

Tablo 13. Ölçeğin Güvenirlik Analizi	47

Tablo 14. Demografik Bilgilere Ait Frekans Tablosu	48

Tablo 15. Güvenli Hastane Kontrol Listesinin Yapısal Güvenlik Modülüne Göre Dağılım Oranları	50

Tablo 16. Güvenli Hastane Kontrol Listesinin Yapısal Olmayan Güvenlik Modülüne Göre Dağılım Oranları	51

Tablo 17. Güvenli Hastane Kontrol Listesinin Acil Durum ve Afet Yönetimi Modülüne Göre Dağılım Oranları	54

Tablo 18. Güvenli Hastane Puan Skalası	60

# ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Klasik Afet Yönetim Döngüsü	5

Şekil 2. Liago City’deki Josefina Belmonte Duran Memorial Bölge Hastanesi’nin Ardışık Tayfunlar Sonrasındaki Görüntüsü	7

Şekil 3. Albay eyaletindeki Bicol Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Tayfun Sonrasındaki Görüntüsü	8

Şekil 4. Güvenli Hastane Programı Bileşenleri	11

Şekil 5: Gümüşhane İli Haritası	14

Şekil 6. Farklı Boyutlardaki Yapı Örnekleri	29

Şekil 7. Farklı Şekillerdeki Yapı Örnekleri	29

Şekil 8. Düşey Düzeydeki Düzensiz Yapılara Örnekler	30

Şekil 9. 1994 Yılındaki Northbridge Depremi’ndeki Konut Hasarı	33

Şekil 10. Yapısal Olmayan Elemanların Sabitleme Örnekleri	33

Şekil 11. Kaliforniya’da Meydana Gelen Deprem Sırasında Devrilmiş ve Yanmış Gazlı Su Isıtıcısı	34

Şekil 12. Triyaj Kategorileri ve Renk Kodlamaları	37

Şekil 13. Araştırma Modeli	44

# GRAFİKLER LİSTESİ

Grafik 1. Ölü Sayısı Raporlarına Göre Afet (1909-2018)	3

Grafik 2. 1980-2018 Yılları Arasında Gümüşhane İlinde Meydana Gelen Afet Sayıları	15

Grafik 3. 1960-2018 Yılları Arasında Gümüşhane İlinde Afete Maruz Bölgelerin Afet Türüne Göre Dağılımları	16

Grafik 4. Gümüşhane A Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları	60

Grafik 5. Gümüşhane B Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları	61

Grafik 6. Gümüşhane C Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları	61

Grafik 7. Gümüşhane D Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları	62

Grafik 8. Gümüşhane E Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları	63

Grafik 9. Gümüşhane F Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları	63

Grafik 10. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları	64

Grafik 11. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Yatak Kapasitelerinin Karşılaştırılması	65

Grafik 12. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Olağan Durumlarda Doluluk Oranlarının Karşılaştırılması	66

Grafik 13. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Personel Sayılarının Karşılaştırılması	67

Grafik 14. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Deprem Bölgelerinin Karşılaştırılması	68

Grafik 15. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile HAP’ta Görevli Personel Sayılarının Karşılaştırılması	69

Grafik 16. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Kat Sayılarının Karşılaştırılması	70

Grafik 17. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Sağlık Hizmetleri Ağındaki Yerlerinin Karşılaştırılması	71

# KISALTMALAR

PAHO: Pan American Health Organization

WHO: World Health Organization

HAP: Hastane Afet ve Acil Durum Planı

TDK: Türk Dil Kurumu

UNISDR: United Nations Office for Disaster Risk Reduction

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi

NDMA: National Disaster Management Authority

INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions

SOP: Standart Operasyon Prosedürü

KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer

TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planı

# GİRİŞ

Tarih boyunca ülkemiz can ve mal kaybına neden olan çok fazla sayıda doğal ve insan kaynaklı afete maruz kalmıştır. Bu afetlerin başında; deprem, sel, heyelan, kuraklık vb. afetler yer almaktadır (Ergünay, 2007: 1). Küresel olarak rapor edilen doğal afetlerin sayısı ise son otuz yılda önemli ölçüde artmıştır. Her yıl, meteorolojik, hidrolojik ve iklimsel afetler, önemli ölçüde yaşam kaybına neden olmaktadır (INTOSAI, 2013: 4). Afetler, her zaman, her yerde ve her şekilde ortaya çıkabileceği için her zaman hazır olmak gerekmektedir. Afet anında ve sonrasında insan hayatı kurtarmak afet öncesinde iyi bir planlama ile mümkündür. Ülkemizde planlama ile ilgili çalışmalar yapılıyor olsa da uygulanabilirlik konusunda henüz yeterli seviyede değildir (Erkal ve Değerliyurt, 2009: 147). Ülkemizde afet yönetimi genellikle afetlerden sonra yapılan yardım ve müdahalelere yoğunlaşmıştır. Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen afetler ve zararları, afetlerden sonraki çalışmaların dışında afet öncesinde risk ve zarar azaltma konularının düşünülmesini sağlamıştır (Kadıoğlu, 2008: 1).

Afetler öncelikle sosyal ve sağlık sorunudur. Afetler sürdürülebilir ekonomik büyümenin yanı sıra insan ve sağlık üzerindeki trajik gerilemelerdir. Bu yönler birbirlerine bağlıdır ve ayrıştırılamaz. Kritik sağlık tesislerinin, özellikle hastanelerin, afetlerin önlenemez sonuçlarından korunması aynı zamanda sosyal ve politik bir zorunluluktur (WHO and PAHO, 2005: 1). Hastaneler, insan kaynaklı ve doğal afetlere cevap vermek için tasarlanmış, bir toplumun kritik işlevlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkili bir hastane afet planlaması, bir afet sonrasında acil hastalara yönelik tedavinin kapasitesini ve etkinliğini önemli ölçüde artırabilir (Yi vd., 2010: 151-160). Afetlerde önemli bir yeri olan hastaneler standart bir iş yeri statüsünde değerlendirilmemelidir. Bünyesinde bulundurduğu malzeme, teçhizat ve verdiği hizmet bakımından diğer iş yerleri ile karıştırılmamalıdır (Sağlık Bakanlığı, 2016: 18). Türkiye depremleri (1999), Gujarat, Hindistan (2001), İran (2003), Haiti ve Filipinler’deki (2004) depremler, tıbbi girişimde bulunulan çok sayıda yaralıya müdahalede hastane eksikliğini akla getirmektedir. Normal tıbbi acil durumların tedavisini sürdürme ve rutin bakım sunma zorluluğuyla karşı karşıya olan sağlık hizmetleri, aynı zamanda, afetzedelere de takip bakımı sunmalıdır. Çünkü sağlık hakkı anayasal bir haktır. Herhangi bir topluluk için, ana hastane veya sağlık merkezi, enerji santralleri, havaalanları veya yangın söndürme istasyonları gibi diğer kritik tesislerin çok ötesinde bir öneme sahiptir. Okullarla birlikte, sembolik bir sosyal ve politik değere sahiptir (WHO and PAHO, 2005: 5). Bu yüzden hastaneler, afetlerde önemli rol oynamaktadır. Afetler sırasında düşmeyecek ve çalışmaya devam edecek bir hastane, sağlık sisteminin önemli bir bileşenidir.

Pan American Health Organization (PAHO) ve World Health Organization (WHO) güvenli bir hastane kavramını, afetlerde çökmez, hastaları ve personeli öldürmez, en çok ihtiyaç duyulduğunda hizmetlerini ve kritik bir topluluk tesisi olarak hizmet vermeye devam edebilen, şebeke faaliyetlerini sürdürebilmek için sağlık işgücünü organize edebilen hastaneler olarak tanımlamaktadır (NDMA, 2016: 3-4). Afetlerde güvenli hastanelerin kurulması veya mevcut hastanelerin korunması şaşırtıcı derecede ucuzdur. Gerekli olan küçük yatırımlar, bir afet sırasında kısmi veya tam bir yıkım riski, hasta ve personelin ölümü ve sonrasında yüksek sağlık, ekonomik ve kalkınma etkileri ile karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir (UNISDR, 2008: 1). Başka bir deyişle, afetler meydana geldiğinde sağlık tesislerinin arızalanmasının bedeli, güvenli ve dirençli olma maliyetine kıyasla çok daha yüksektir.

Bu çalışmada, Gümüşhane ilindeki hastanelerin, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP)’ın son bölümünde yer alan Güvenli Hastane Kontrol Listesi değerlendirilip, analiz edilerek, hastanelerin güvenlik derecelerini belirlemek amaçlanmıştır.

# BİRİNCİ BÖLÜM

## 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE GENEL BİLGİLER

### 1.1. Afet ve Acil Durum Kavramları

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre afet; toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2009: 10449). Türk Dil Kurumu (TDK) ise afeti, çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım şeklinde tanımlamaktadır (www.tdk.gov.tr, 2018).

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) ise afeti, tehlikeli olaylardan etkilenen, maruziyet, kırılganlık ve kapasite ile etkileşime giren, bir ya da daha fazla topluluğun işleyişinin ciddi bir şekilde bozulması, can kaybı, ekonomik ve çevresel kayıplara yol açan olaylar olarak tanımlamıştır (www.unisdr.org, 2018).

Grafik 1. Ölü Sayısı Raporlarına Göre Afet (1909-2018)

Kaynak: tabb-analiz.afad.gov.tr, 2018.

Grafik.1’de görüldüğü üzere Türkiye’de en çok meydana gelen afet depremdir. Yangın, terör olayları, araç kazaları, heyelan, infilak/patlama, fırtına/tayfun, sel, kentsel yangın, çığ vb. afetler de meydana gelmiş ve can kayıpları yaşanmış olsa da ortaya çıkan zararda en fazla pay depremlere aittir (tabb-analiz.afad.gov.tr, 2018).

WHO acil durumu, sıradan önlemler açısından karar verme ve takip gerektiren bir yönetim terimi olarak tanımlamıştır (www.who.int, 2018). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğüne göre ise acil durum, büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllerdir şeklinde tanımlanmaktadır (AFAD, 2014).

### 1.2. Risk, Kriz ve Tehlike Kavramları

Risk kelimesi İtalyanca kökenli olup “risco” kelimesinden türetilmiştir. Risk, istenmeyen bir durumun ortaya çıkaracağı zarar ve hasar durumu, bir zarar durumunda oluşabilecek arzulanmayan bir durumun ortaya çıkma ihtimali olarak tanımlanmaktadır (Canpolat, 2012: 120). WHO risk kavramını iki şekilde tanımlamıştır. İlk olarak risk, oluşma olasılığının ve herhangi bir tehlikenin sonuçlarının büyüklüğünün değerlendirilmesi, yani bir tehlikenin ne kadar muhtemel olduğu durumlardır. Bir afet riski ise meydana gelebilecek bir afet olasılığıdır. Bir riskin değerlendirilmesi, belirli bir toplum için kabul edilebilir bir risk oluşturan eşikleri dikkate alarak savunmasızlık değerlendirmesini ve etki tahminini içerir (www.who.int, 2018).

AFAD’ın Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğüne göre kriz, normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması halidir. Normal sistemi ve toplumun temel değerlerini önemli ölçüde tehdit eden, zaman baskısı ve stres altında önemli kararlar almayı gerektiren durumları kapsamaktadır (AFAD, 2014).

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak tanımlanmıştır (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012: 11648). TDK ise tehlike kavramını iki şekilde tanımlamaktadır. İlk olarak büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara. Diğer bir tanım ise gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durumdur (www.tdk.gov.tr, 2018).

### 1.3. Afet Yönetimi

Afet yönetimi, herhangi bir afet olayı meydana geldiğinde uygulanan bir süreç veya stratejidir. Bazen afet müdahale yönetimi olarak adlandırılan süreç, normal operasyonları kesintiye uğratmak ya da insanların yaşamlarını riske atmakla tehdit oluşturursa, bu süreç başlatılabilir (Kale and Kutemate, 2011: 35). Afet yönetiminin ana görevi, can ve mal kaybını azaltmak ve ülkeyi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere karşı korumaktır. Böyle yaparak, hazırlık, koruma, müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma gibi unsurları içeren risk temelli ve kapsamlı bir afet ve acil durum yönetim sistemi halkı yönlendirmeli ve desteklemelidir (Kaya vd., 2014: 36-37).

Şekil 1. Klasik Afet Yönetim Döngüsü

Kaynak: KADIOĞLU Mikdat; (2011), “Afet Yönetimi: Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek”, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, No: 1. Baskı, İstanbul.

Sonuç olarak, afet yönetim sistemini risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Risk yönetimini, hazırlık ve zarar azaltma evreleri, kriz yönetimini ise müdahale ve iyileştirme evreleri oluşturmaktadır (Kadıoğlu, 2011: 52).

### 1.4. Afetler ve Hastaneler

Afetler, sistemler, yapılar, süreçler ve insanlar üzerinde büyük çapta zarara neden olan, önyargıları ortaya çıkarma konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir. Bu konuda ise hastaneler istisna değildir. Son yirmi yılda, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, hastaneler afet kaynaklı uğradıkları zararlar nedeniyle ekonomik kayıpların yanı sıra büyük bir güven kaybına uğramışlardır (National Disaster Management Authority, 2013: 5).

WHO/PAHO üyesi ülkelerdeki yaklaşık 18.000 hastanenin %67’si afet tehlikesi olan bölgelerde bulunmaktadır. 1998-2008 yılları arasında, yaklaşık 24 milyon insan afetler nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamamıştır. Bu da Amerika Kıtası’nda hizmet dışı kalan bir hastanenin yaklaşık 200.000 kişiye sağlık hizmeti sunamamasına tekabül etmektedir (WHO and PAHO, 2008: 13).

2001 yılında El Salvador’daki depremde 8.122 kişi yaralanmış, 1.159 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Ülkedeki hastanelerin %63’ü (19 hastane) zarar görmüş ve 6 hastane tamamen boşaltılmıştır. Depremden 3 yıl sonra ise Başkent San Rafael’deki hastalar geçici tesislere (çadır, konteyner vb.) tahliye edilmiştir (WHO and PAHO, 2005: 8).

2004 yılının Eylül ayında Batı Hindistan’daki küçük Karayip ülkesi Grenada’da ekvatora yakın olan en güçlü kasırga olarak nitelendirilen Ivan Kasırgası meydana gelmiştir. Grenada’da sadece 2 tane hastane olup, kasırga sonucunda Prenses Alice Hastane’sinin çatısı uçarak hastalar zarar görmüştür. 10 gün sonra ise Batı Yarımküredeki en fakir ülke olan Haiti’de meydana gelen fırtınada Artibonite eyaletinde 250.000’den fazla kişiye hizmet veren ve eyaletteki tek kamu hastanesi olan La Providence Hastanesi fırtına sonrası gelen sağanak yağışlar sonucu iki metre su ve çamur içinde kalmış, hastaların çoğu hayatını kaybetmiştir. Ayrıca dış ülkelerden yardım gelene kadar eyaletteki hiçbir hastaya bakım sağlanamamıştır (WHO and PAHO, 2005: 10).

Filipinler’deki Liago City’de meydana gelen ardışık tayfunlar nedeniyle Josefina Belmonte Duran Memorial Bölge Hastanesi ciddi zarar görmüştür. Tayfunlar sırasında hastanenin çatısı uçmuş ve tesisin %80’i yıkılmıştır. Biri Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’ndan olmak üzere iki çadır kurulmuş, çadırlardan biri Acil Servis hizmeti verecek şekilde kullanılmıştır (Sese, 2010: 8-9).

Şekil 2. Liago City’deki Josefina Belmonte Duran Memorial Bölge Hastanesi’nin Ardışık Tayfunlar Sonrasındaki Görüntüsü

Kaynak: Sese M. Christian; (2010), “Safe Hospitals E-Tool: A Comparative Analysis of the Disaster-Readiness of Private Tertiary Hospitals Using A Computer-Based Assessment Tool”, U.P. College of Architecture, Philippines.

Filipinler’deki Legaspi şehrindeki Albay eyaletinde bulunan Bicol Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 30 Kasım 2006 tarihinde meydana gelen bölgede büyük çaplı hasara yol açan tayfun nedeniyle etkilenmiştir. Tayfun nedeniyle hastanenin %50’sinden fazlası hasar görmüştür. Hastanede meydana gelen su ve elektrik kesintileri nedeniyle sağlık hizmeti daha da zor duruma gelmiştir. Hastanenin sınırlı sayıdaki personeline bölgedeki yollar hasar gördüğü için ulaşım zor olmuş, ayrıca hastane personelinin bir kısmı da tayfundan etkilenmiştir. Afetten sonra 200’den fazla hasta tedavi edilmiştir. Afet sonrası ilk iki gün, hastane sadece Acil Servisle sınırlı hizmet verebilmiştir (Sese, 2010: 9).

Şekil 3. Albay eyaletindeki Bicol Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Tayfun Sonrasındaki Görüntüsü

Kaynak: Sese M. Christian; (2010), “Safe Hospitals E-Tool: A Comparative Analysis of the Disaster-Readiness of Private Tertiary Hospitals Using A Computer-Based Assessment Tool”, U.P. College of Architecture, Philippines.

Ülkemizdeki afetlere ve afetlerde hastanelerin durumuna bakacak olursak, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerindeki Van depremlerinde 644 kişi hayatını kaybetmiş ve 1.966 kişi de yaralanmıştır. Sağlık hizmetleri kapsamında; hasar görmeyen 4 hastaneye ek olarak 6 sahra hastanesi kurulmuştur. 49 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 14 mobil sağlık ve 4 gezici diş kliniği aracı ile 2 seyyar eczane tırı bölgede görevlendirilmiştir. Depremden sonra 3 gün içinde toplam 1.403 hasta kara ambulansı ile 271 hastada hava ambulansı ile diğer illere sevk edilmiştir. Deprem sonrası 699’u ilk 24 saat içinde olmak üzere 1.488 UMKE personeli bölgeye intikal etmiştir. Deprem olduktan sonra 4 gün içinde bölgeye toplam 5.902 sağlık personeli gönderilmiştir (AFAD, 2014 (1): 10-83).

Tablo 1. Van Depremindeki Hasta ve Yaralılara İlişkin Bilgiler

| Hasta ve Yaralılara İlişkin Bilgiler | 23 Ekim 2011 Depremi | 9 Kasım 2011 Depremi | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| Yaralı Sayısı | 1.650 | 316 | 1.966 |
| Hastanelerde Yatan Hasta Sayısı | 141 | 318 | 459 |
| Yoğun Bakım Servislerinde Yatan Hasta Sayısı | 47 | 59 | 106 |
| Hastanelerde Hayatını Kaybeden Hasta Sayısı | 79 | 12 | 91 |

Kaynak: AFAD; (2014) (1), “Müdahale, İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi”, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara.

Meydana gelen deprem nedeniyle yaralanmaların 1.650’si 23 Ekim 2011 depremi, 316’sı 9 Kasım 2011 depremi neticesinde meydana gelmiştir. Yine bu süreç içerisinde 459 hastanın hastanelerde tedavi altına alındığı görülmektedir. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının 106 ve hastanelerde hayatını kaybeden hasta sayısının ise 91 olduğu görülmektedir.

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi’nde saat 03.02’de meydana gelen deprem, 1939 büyük Erzincan depreminden sonra ülke tarihinin en büyük ikinci yıkımına neden olmuştur. Merkez üssü Gölcük olan 1999 Marmara depreminde, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve İstanbul illeri etkilenmiştir. Yaklaşık 18.000 kişi hayatını kaybetmiş, 50.000’e yakın kişi yaralanmış, binlerce konut hasar görmüş, bölgenin altyapısı tamamen çökmüş ve ekonomik kayıp ise 40-50 milyar doları aşmıştır (www.tmmob.org.tr, 2018). Kocaeli ve Düzce bölgelerindeki 47 kamu ve özel hastaneden %26’sının (12 kamu ve özel hastane) onarımın ötesinde hasar gördüğü belirtilmiştir. 47 sağlık merkezinin bir kısmı tamamen yıkılmışken, bir kısmı da ağır hasar görmüştür. Kocaeli ve Düzce bölgelerinde bulunan 550 eczaneden %50’si çeşitli seviyelerde hasar görmüştür (Erdik, 2001: 22).

### 1.5. Afetlerde Güvenli Hastaneler

Güvenli hastaneler, afetler, acil durumlar ve krizler sırasında ve hemen sonrasında, hizmetlerinin maksimum kapasitede ve aynı alt yapı içerisinde erişilebilir ve işleyen sağlık tesisleridir. Güvenli bir hastane;

- Afetlerde çökmeyen, hastaları ve personeli öldürmeyen,

- Acil durumlarda kritik hizmet vermeye ve çalışmaya devam edebilen,

- İletişim organizasyonunu sürdürmek için eğitim alan acil durum planları ve sağlık personeli ile birlikte organize edilebilen hastanelerdir (Villaverde vd., 2008: 2).

Daha güvenli hastanelerin başarısı, aşağıdaki konuların savunmasızlıklarına katkıda bulunan birçok faktör hakkında bilgi içerir;

- Binalar: Kullanılan malzemelerin yeri ve tasarım özellikleri, hastanelerin olumsuz doğal olaylara dayanma kabiliyetine katkıda bulunur.

- Hastalar: Bir afet kaçınılmaz olarak potansiyel hasta sayısını artırır.

- Hastane Yatakları: Bir afet sonrasında, acil bakım talebi arttıkça hastane yataklarının yeterliliği sık sık azalır.

- Tıbbi ve Destek Personeli: Personelin kaybedilmesi ya da olmaması, yaralıların bakımını geciktirir. Destek personeli tedariki iş sürekliliğini kesintiye uğratır.

- Ekipman ve Tesisler: Yapısal olmayan elemanların zarar görmesi bazen yapısal elemanların maliyetini geçebilir. Hasar daha az maliyetli olsa bile, hâlâ hastane operasyonlarını bozabilir.

- Temel Yaşam Hatları ve Hizmetler: Bir hastanenin elektrik gücü, su ve sanitasyon, atık arıtma ve bertaraf gibi temel hizmetleri vardır. Bazı hizmetler etkilendiğinde, hastanenin tüm operasyonu etkilenir. Böylece ekonomik potansiyeli ve gerçek performansı da tehlikeye girer (Banatin vd., 2011: 2).

Güvenli Hastaneler; hastaları, ziyaretçilerini ve sağlık altyapısına yapılan yatırımları tehlikelerden korumaktadır. Afetlerde hayat kurtarıcı tıbbi hizmet vermeye ve çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca hastanelerin güvenliği ve ön hazırlığının değerlendirilmesi, maliyet güçlendirmesi de dâhil olmak üzere iyileştirici eylemler için öncelik belirlemektedir (WHO, 2011: 1).

Şekil 4. Güvenli Hastane Programı Bileşenleri

Kaynak: World Health Organization (WHO); (2015), “Safe Hospitals Initiative: Comprehensive Safe Hospital Framework”, World Health Organization Publications, Geneva.

Güvenli Hastane programında, hastane rolünün üç boyutu Şekil-4’te görüldüğü gibidir. Ayrıca Güvenli Hastane programı dört temel bileşene ayrılmaktadır. Her bileşen altında listelenen faaliyetler, Güvenli Hastane programında ele alınması gereken temel alanlardan bazılarıdır. Planlanan faaliyetler ülke bağlamında, sağlık sisteminde mevcut risk profili ve kaynakları ve her düzeyde diğer sistemler tarafından belirlenecektir. Bu dört temel bileşen ve altındaki faaliyetler şunlardır;

1. Politika, normlar ve mevzuat;

- Güvenli hastane politikaları ve normları,

- Güvenli hastane tasarımı ve inşaatı için normlar,

- Güvenlik ve hazırlık için hastane akreditasyonu,

- Ulusal ve toplumsal Afetlerde Risk Yönetimi politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak hastane güvenliği,

- Ulusal acil durum mevzuatının ayrılmaz bir parçası olarak hastaneler.

2. Koordinasyon ve hizmet sunumu;

- Hastane acil risk yönetim sistemleri,

- Hasta hareketi için sevk planları ve mekanizmaları,

- Toplu kayıp yönetim sistemi,

- Hastanelere yerel, ulusal ve uluslararası sağlık yardımlarının koordine edilmesi,

- Toplum hazırlığına destek veren hastaneler.

3. Kaynak yönetimi;

- Hastanelerin güvenli inşaatı,

- Acil durumlarda hastane işgücünü güçlendirmek,

- Hızlı yanıt için tıbbi ekiplerin kapasite geliştirmesi,

- Güvenlik ve sağlık çalışanlarının güvenliği,

- Ekipman ve malzemelerin yönetimi,

- Güvenli hastaneler için mali kaynak yönetimi,

- Enerji verimliliği ve güvenirliliği.

4. Bilgi yönetimi;

- Hastane güvenliği değerlendirmesi,

- Afetlerde Risk Yönetimi için sağlık bilgi sistemi,

- Afetlerde Risk Yönetimi için merkez hastanelerin bilgi sistemleri ve değerlendirmeleri,

- Hastanelerin güvenli hale getirilmesi için araştırma gündemi ve mekanizmaları,

- Hastane güvenliği için izleme ve değerlendirme mekanizmaları,

- Yönergeler ve araçlar (WHO, 2015 (1): 6).

2005 yılında, Hyogo Eylem Çerçevesi’nde tüm yeni hastanelerin, afet durumlarında işlevselliğini sürdürme kapasitelerini güçlendiren ve mevcut sağlık tesislerini güçlendirmek için azaltıcı önlemler uygulayan bir direnç düzeyi ile inşa edilmesini sağlayarak, hastaneleri afetlerde güvenli hale getirmenin önemini vurgulamıştır. Özellikle birinci basamak sağlık hizmeti sunan hastaneler afetlerde göz ardı edilemez (Banatin vd., 2011: 1).

WHO, Dünya Afet Risk Azaltımı Kampanyası ile Afetlerde Güvenli Hastaneler konusuna destek olarak, hastaneleri acil durumlardan ve afetlerden korunması konusunda bilinçlendirerek şunları amaçlamaktadır;

- Sağlık tesislerinin yapısal direncini sağlayarak hastaların ve sağlık çalışanlarının hayatını korumak,

- Sağlık kurumlarının ve sağlık hizmetlerinin, en çok ihtiyaç duyulduğunda acil durum ve afet sonrasında işlerliğinden emin olmak,

- Sağlık çalışanlarının ve kurumlarının acil durum yönetim kapasitesini geliştirmek (Banatin vd., 2011: 1).

Birçok hastane, tehlikelerin meydana gelme durumu göz önüne alınmadan inşa edilmektedir. Ayrıca, bakım ihmal edildiğinde, hastanenin işleyişi için kritik olan sistemler zaman içerisinde bozulmaktadır. Yeni güvenli hastanenin tasarlanmasında veya mevcut hastanelerin güvenliğini artırmak için önlemler alınırken, 4 hedef vardır;

- Acil durum ve afetler sırasında ve sonrasında hastanelerin uygun ve sürekli sağlık hizmetleri sunmaya devam etmesini sağlamak,

- Sağlık çalışanlarını, hastaları ve ailelerini korumak,

- Hastane binaları, ekipman ve kritik hastane sistemlerinin fiziksel bütünlüğünü korumak,

- Hastaneleri iklim değişikliği de dahil olmak üzere gelecekteki risklere karşı güvenli ve dirençli hale getirmek (WHO, 2015 (2): 16).

Güvenli hastane programlarının amacı, sağlık tesislerinin sadece afet ve acil durumlarda ayakta kalmasını sağlamak değil, aynı zamanda etkin ve kesintisiz bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamaktır. Afet ve acil durumlar tedavi kapasitesinin artırılmasını ve hastane mevcut kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması için hazır olmasını gerektirir. Hastaneler ayrıca, acil durumlar, afetler ve diğer krizlerden zarar gören insanlar ve afetzedeler için yüksek kalitede, merhametli ve adaletli tedavi sağlamak için eğitimli personelin bulunmasını ve olmaması durumunda ise tedarikini sağlamalıdır (WHO, 2015 (2): 16).

# İKİNCİ BÖLÜM

## 2. GÜMÜŞHANE İLİNİN AFET PROFİLİ

### 2.1. Gümüşhane İlinin Genel Özellikleri

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan, doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde Erzincan ile komşudur. Gümüşhane, 38° 45' - 40° 12' doğu boylamları ile 39' 45' - 40' 50' kuzey enlemleri arasında olup, yüzölçümü 6.575 kilometrekaredir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.210 metredir (www.gumushane.csb.gov.tr, 2018). Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında, Çin-Trabzon Tarihi İpek Yolu Güzergâhı üzerinde, zengin Gümüş Madeni ocaklarından dolayı Gümüşhane adını taşıyan bir ildir. Kelkit, Torul, Kürtün, Şiran ve Köse olmak üzere toplam beş tane ilçesi vardır (www.cografya.gen.tr, 2018).

Şekil 5: Gümüşhane İli Haritası

Kaynak: (www.cografya.gen.tr, 2018).

Gümüşhane ili 657.500 hektarlık yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %0,84’ünü oluşturmaktadır. Gümüşhane ili yeryüzü şekilleri bakımından iki farklı özellik göstermektedir. Birincisi yüksek bir plato olan Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerini, kapsayan güney kesimidir. İkincisi, dar ve derin vadilerle birbirinden ayrılmış yüksek dağların bulunduğu Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerini kapsayan kuzey kesimidir (www.gumushane.bel.tr, 2018). Gümüşhane arazisinin %59,6’sını dağlar, %11’lik kısmının ovalık araziler, %29,4’lük kısmını ise yayla ve platolar oluşturmaktadır. Gümüşhane ilinin en yüksek yeri Abdal Musa Tepesi’dir ve 3.331 metre yüksekliktedir (Şahin, 2013: 303).

### 2.2. Gümüşhane İlinin Afetselliği

Gümüşhane ilinde sel, deprem, kentsel yangın, çığ, heyelan gibi afetler meydana gelmektedir. Bu afetlerden dolayı Gümüşhane ilinde can ve mal kaybı da yaşanmıştır (www.tabb-analiz.afad.gov.tr, 2018).

Grafik 2. 1980-2018 Yılları Arasında Gümüşhane İlinde Meydana Gelen Afet Sayıları

Kaynak: (www.tabb-analiz.afad.gov.tr, 2018).

Gümüşhane ilinde 1980-2018 yılları arasında toplam 412 afet meydana gelmiştir. Bu afetlerde Gümüşhane ilinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, 175 kişi yaralanmıştır. Bu yıllar arasında en çok meydana gelen afet heyelan olup, heyelan kaynaklı toplamda 8 bina yıkılmış, 705 bina hasar görmüştür (www.tabb-analiz.afad.gov.tr, 2018).

Gümüşhane ilinin afetselliğine genel olarak bakıldığında, Gümüşhane il merkezi 3. derecede tehlikeli deprem bölgesinde olup Kuzey Anadolu Hattında yer almaktadır. 1939 M=7.9 Erzincan Depremi’nde il genelinde hasar meydana gelmiştir. Heyelan olayları Kelkit, Kürtün ve Merkez ilçelerinde, kaya düşmesi olayı Merkez, Kürtün ve Torul ilçelerinde ve su baskını olayları Merkez, Torul ve Kelkit ilçelerinde gözlenmektedir.

Grafik 3. 1960-2018 Yılları Arasında Gümüşhane İlinde Afete Maruz Bölgelerin Afet Türüne Göre Dağılımları

Kaynak: Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Verileri, 2018.

Gümüşhane ilinde 60 yıllık periyottaki veriler değerlendirildiğinde, yoğunluklu olarak heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle Merkez, Kelkit, Kürtün ve Torul ilçelerinde çeşitli alanlar afete maruz bölge ilan edilmiştir.

### 2.3. Gümüşhane İlindeki Hastanelere Ait Genel Bilgiler

Gümüşhane ilinde toplam altı devlet hastanesi ve bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Bu bölümde Gümüşhane ilindeki hastanelerin; genel bilgileri, toplam yatak sayıları, olağan durumlardaki doluluk oranları, tedavi ve ameliyat kapasiteleri, yoğun bakım üniteleri, klinik ve diğer destek hizmetleri, afet ve acil durum operasyonları ve operasyon kapasitesini artırabilecek alanlar incelenecektir.

#### 2.3.1. Gümüşhane A Hastanesi

Gümüşhane A Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 202’dir. Olağan durumlardaki doluluk oranı ise %70’dir. Hastanede toplam 495 çalışan olup, bunların 463’ünü klinik personel (hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer), 22’sini ise yönetici, idari, teknik ve destek personeller oluşturmaktadır. Ayrıca Gümüşhane A Hastanesi 2. Basamak Sağlık Kuruluşudur.

Tablo 2. Gümüşhane A Hastanesi Servislerindeki Yatak Sayıları

| Departman/Servis Birim Adı | Yatak Sayısı | Arttırılabilir Yatak Sayısı |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Göğüs servisi | 19 | 20 |  |
| Cerrahi servisi | 16 | 18 |  |
| Dâhiliye servisi | 23 | 25 |  |
| Göz-Plastik servisi | 12 | 14 |  |
| Nöroloji servisi | 23 | 26 |  |
| FTR servisi | 25 | 30 |  |
| Nisaiye servisi | 12 | 15 |  |
| Ortopedi servisi | 17 | 20 |  |
| Çocuk servisi | 22 | 24 |  |
| Doğumhane | 9 | 10 |  |

Kaynak: Gümüşhane A Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

Gümüşhane A Hastanesi toplam 5 blok olup, 5 katlı bir hastanedir. Toplamda 10 Servis bulunmaktadır. Hastanedeki servislerde toplam 178 yatak bulunmaktadır.

Tablo 3. Gümüşhane A Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri

| YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğun Bakım Ünitesinin Adı | Yatak Sayısı | Ventilatör Sayısı |
| 2. Basamak Genel Yoğun Bakım | 6 | 6 |
| 1. Basamak Yoğun Bakım | 4 | 4 |
| Koroner Yoğun Bakım | 5 | 4 |
| Yeni Doğan Yoğun Bakım | 4 | 2 |

Kaynak: Gümüşhane A Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

Gümüşhane A Hastanesi’nde toplam 4 tane yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitelerindeki toplam yatak sayısı 19, toplam ventilatör sayısı ise 16’dır. Ayrıca Gümüşhane A Hastanesi ameliyathanesinde toplam 5 yatak bulunmaktadır.

Tablo 4. Gümüşhane A Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar

| Yerler/Alanlar | Alan m2 |
| --- | --- |
| Arsa Alanı | 7.922 m2 |
| Otopark Kapasitesi | Otopark var, araçlar hastane otoparkına park etmektedirler. |
| Hastane Alanı | 11.795 m2 Kapalı Toplam Alanı |
| Asansör Sayısı | 3 |
| Ana Hastane Yüksekliği | 17.4 metre |

Kaynak: Gümüşhane A Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı’nda 10 temel birim (HAP Başkanı, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu, İş Güvenliği Sorumlusu, Tıbbi-Teknik Danışma Kurulu, HAP Sekretaryası, Operasyon Şefi, Planlama Şefi, Lojistik Şefi, Finans Şefi) toplamda 96 pozisyon bulunmaktadır. Gümüşhane A Hastanesi’nde HAP kapsamında toplamda 86 personel görev almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2016: 30). Ayrıca Gümüşhane A Hastanesi 3. Derece deprem bölgesindedir.

#### 2.3.2. Gümüşhane B Hastanesi

Gümüşhane B Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 90’dır. Olağan durumlardaki doluluk oranı ise %100’dür. Hastanede toplam 232 çalışan olup, bunların 200’ünü klinik personel (hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer), 32’sini ise yönetici, idari, teknik ve destek personeller oluşturmaktadır. Ayrıca Gümüşhane B Hastanesi 2. Basamak Sağlık Kuruluşudur.

Tablo 5. Gümüşhane B Hastanesi Servislerindeki Yatak Sayıları

| Departman/Servis Birim Adı | Yatak Sayısı | Arttırılabilir Yatak Sayısı |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dâhiliye servisi | 16 | 20 |  |
| Göğüs servisi | 16 | 20 |  |
| FTR servisi | 10 | 14 |  |
| Çocuk servisi | 10 | 14 |  |
| Enfeksiyon servisi | 3 | 5 |  |
| Ortopedi servisi | 5 | 8 |  |
| KBB servisi | 5 | 8 |  |
| Üroloji servisi | 5 | 8 |  |
| Cerrahi servisi | 10 | 14 |  |
| Kadın doğum servisi | 5 | 7 |  |
| Cildiye servisi | 3 | 5 |  |

Kaynak: Gümüşhane B Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

Gümüşhane B Hastanesi toplam 4 bloktan olup, 4 katlı bir hastanedir. Toplamda 11 tane servis bulunmaktadır. Hastanedeki servislerde toplam 88 yatak bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşhane B Hastanesi ameliyathanesinde toplam 3 salon bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşhane B Hastanesi 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Gümüşhane B Hastanesi’nde HAP kapsamında toplamda 181 personel görev almaktadır.

Tablo 6. Gümüşhane B Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri

| YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğun Bakım Ünitesinin Adı | Yatak Sayısı | Ventilatör Sayısı |
| 2. Seviye Yoğun Bakım | 4 | 4 |
| 1. Seviye Yoğun Bakım | 5 | 5 |

Kaynak: Gümüşhane B Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

Gümüşhane B Hastanesi’nde toplam 2 tane yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitelerindeki toplam yatak sayısı 9, toplam ventilatör sayısı ise 9’dır.

Tablo 7. Gümüşhane B Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar

| Yerler/Alanlar | Alan m2 |
| --- | --- |
| Arsa Alanı | 4.800 m2 |
| Otopark Kapasitesi | Otopark var, araçlar hastane otoparkına park etmektedirler. |
| Hastane Alanı | 19.200 m2 Kapalı Toplam Alanı |
| Asansör Sayısı | 5 |
| Ana Hastane Yüksekliği | 16.0 metre |

Kaynak: Gümüşhane B Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

#### 2.3.3. Gümüşhane C Hastanesi

Gümüşhane C Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 25’dır. Olağan durumlardaki doluluk oranı ise %74’dür. Hastanede toplam 115 çalışan olup, bunların 86’ünü klinik personel (hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer), 29’sini ise yönetici, idari, teknik ve destek personeller oluşturmaktadır. Ayrıca Gümüşhane C Hastanesi 2. Basamak Sağlık Kuruluşudur. Gümüşhane C Hastanesi’nde palyatif servis vardır fakat yoğun bakım ünitesi bulunmamaktadır. Hastanenin Acil Servisinde 1 adet ventilatör cihazı bulunmaktadır. Bu yüzden hastane ameliyathanesinde 1 adet yatak bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşhane C Hastanesi 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Gümüşhane C Hastanesi’nde HAP kapsamında toplamda 28 personel görev almaktadır.

Tablo 8. Gümüşhane C Hastanesi Servislerindeki Yatak Sayıları

| Departman/Servis Birim Adı | Yatak Sayısı | Arttırılabilir Yatak Sayısı |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dâhiliye servisi | 5 | 7 |  |
| Palyatif servisi | 5 | 7 |  |
| Kadın Doğum servisi | 4 | 2 |  |
| Çocuk servisi | 4 | 2 |  |

Kaynak: Gümüşhane C Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

Gümüşhane C Hastanesi toplam 2 bloktan olup, 5 katlı bir hastanedir. Toplamda 4 tane servis bulunmaktadır. Hastanedeki servislerde toplam 18 yatak bulunmaktadır.

Tablo 9. Gümüşhane C Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar

| Yerler/Alanlar | Alan m2 |
| --- | --- |
| Arsa Alanı | 1.500 m2 |
| Otopark Kapasitesi | Otopark var, araçlar hastane otoparkına park etmektedirler. |
| Hastane Alanı | 5.500 m2 Kapalı Toplam Alanı |
| Asansör Sayısı | 2 |
| Ana Hastane Yüksekliği | 17.5 metre |

Kaynak: Gümüşhane C Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

#### 2.3.4. Gümüşhane D Hastanesi

Gümüşhane D Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 10’dır. Olağan durumlardaki doluluk oranı ise %70’dir. Hastanede toplam 73 çalışan olup, bunların 44’ünü klinik personel (hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer), 29’unu ise yönetici, idari, teknik ve destek personeller oluşturmaktadır. Ayrıca Gümüşhane D Hastanesi 1. Basamak Sağlık Kuruluşudur. Gümüşhane D Hastanesi’nde servis ve yoğun bakım ünitesi bulunmamaktadır. Hastanede yoğun bakım ünitesi olmadığından dolayı ventilatör cihazı da bulunmamaktadır. Gümüşhane D Hastanesi toplam 2 bloktan olup, 3 katlı bir hastanedir. Ayrıca Gümüşhane D Hastanesinde ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşhane D Hastanesi 3. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Gümüşhane D Hastanesi’nde HAP kapsamında toplamda 25 personel görev almaktadır.

Tablo 10. Gümüşhane D Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar

| Yerler/Alanlar | Alan m2 |
| --- | --- |
| Arsa Alanı | 2.185 m2 |
| Otopark Kapasitesi | Otopark var, araçlar hastane otoparkına park etmektedirler. |
| Hastane Alanı | 3.710 m2 Kapalı Toplam Alanı |
| Asansör Sayısı | 2 |
| Ana Hastane Yüksekliği | 10.4 metre |

Kaynak: Gümüşhane D Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

#### 2.3.5. Gümüşhane E Hastanesi

Gümüşhane E Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 10’dur. Olağan durumlardaki doluluk oranı ise %10’dur. Hastanede toplam 40 çalışan olup, bunların 22’ünü klinik personel (hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer), 18’ini ise yönetici, idari, teknik ve destek personeller oluşturmaktadır. Ayrıca Gümüşhane E Hastanesi 1. Basamak Sağlık Kuruluşudur. Gümüşhane E Hastanesi’nde servis ve yoğun bakım ünitesi bulunmamaktadır. Hastanede yoğun bakım ünitesi olmadığından dolayı ventilatör cihazı da bulunmamaktadır. Gümüşhane E Hastanesi toplam 2 bloktan olup, 4 katlı bir hastanedir. Ayrıca Gümüşhane E Hastanesinde ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşhane E Hastanesi 4. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Gümüşhane E Hastanesi’nde HAP kapsamında toplamda 8 personel görev almaktadır.

Tablo 11. Gümüşhane E Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar

| Yerler/Alanlar | Alan m2 |
| --- | --- |
| Arsa Alanı | 200 m2 |
| Otopark Kapasitesi | Otopark var, araçlar hastane otoparkına park etmektedirler. |
| Hastane Alanı | 300 m2 Kapalı Toplam Alanı |
| Asansör Sayısı | 2 |
| Ana Hastane Yüksekliği | 13.5 metre |

Kaynak: Gümüşhane E Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

#### 2.3.6. Gümüşhane F Hastanesi

Gümüşhane F Hastanesi’nin toplam yatak sayısı 10’dur. Olağan durumlardaki doluluk oranı ise %70’dir. Hastanede toplam 45 çalışan olup, bunların 35’ünü klinik personel (hekim, hemşire, medikal teknisyen ve diğer), 10’unu ise yönetici, idari, teknik ve destek personeller oluşturmaktadır. Ayrıca Gümüşhane F Hastanesi 1. Basamak Sağlık Kuruluşudur. Gümüşhane F Hastanesi’nde servis ve yoğun bakım ünitesi bulunmamaktadır. Hastanede yoğun bakım ünitesi olmadığından dolayı ventilatör cihazı da bulunmamaktadır. Gümüşhane F Hastanesi toplam 1 bloktan olup, 2 katlı bir hastanedir. Ayrıca Gümüşhane F Hastanesinde ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca Gümüşhane F Hastanesi 2. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Gümüşhane F Hastanesi’nde HAP kapsamında toplamda 19 personel görev almaktadır.

Tablo 12. Gümüşhane F Hastanesi Operasyon Kapasitesini Artırabilecek Alanlar

| Yerler/Alanlar | Alan m2 |
| --- | --- |
| Arsa Alanı | 3.500 m2 |
| Otopark Kapasitesi | Otopark var, araçlar hastane otoparkına park etmektedirler. |
| Hastane Alanı | 4.894 m2 Kapalı Toplam Alanı |
| Asansör Sayısı | 1 |
| Ana Hastane Yüksekliği | 7.4 metre |

Kaynak: Gümüşhane F Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı, 2018.

# ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

## 3. GÜVENLİ HASTANE KONTROL LİSTESİNDE YER ALAN MODÜLLER

Güvenli Hastane Kontrol Listesi, ilk olarak 1970 yılında WHO/PAHO tarafından özellikle Orta ve Güney Amerika ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Güvenli Hastane Kontrol Listesi, hastanelerin afetlere karşı daha güvenli ve dayanıklı olmasını desteklemek amacıyla başlatılan bir ön değerlendirme çalışmasıdır. Ayrıca bu ön değerlendirme çalışması düşük maliyetli olup, kurum idarecilerine hastanenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymada, iyileştirmede, öncelikleri hızlıca belirlemede yardımcı olmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2016: 214-215). Güvenli Hastane Kontrol Listesi toplamda 4 modülden oluşmaktadır. Bu modüller sırasıyla; hastanenin güvenliğini ve afet/acil durum yönetimindeki rolünü etkileyen tehlikeler, yapısal güvenlik, yapısal olmayan güvenlik ve afet ve acil durum yönetimidir.

### 3.1. Hastanenin Güvenliğini ve Afet/Acil Durum Yönetimindeki Rolünü Etkileyen Tehlikeler

Son yayınlar doğal afetlerin sayısında ve ilişkili aksaklıklarda artış olduğunu göstermektedir (www.emdat.be, 2018). Deprem, sel, heyelan, tayfun ve diğer tehlikeler dünyadaki birçok ülkeyi ve bölgeyi etkilemektedir. Bununla birlikte, hazırlıksız, geniş nüfusa ve kırılgan altyapıya sahip ülkelerde etki daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu tür olaylar, WHO ve UNISDR gibi uluslararası örgütleri, “Afetlerde Güvenli Hastaneler” küresel kampanyası (2008-2009) gibi kampanyalar ve etkinlikler düzenlemeye teşvik etmiştir. Sağlık hizmetlerini doğal afetlerden korumak için farkındalık yaratmayı ve dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Kampanyayı, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak şehir sistemlerinin esnekliğini (diğer bir değişle, sağlamlık, dayanıklılık ve bozulmalardan kurtulma kabiliyeti) iyileştirmeyi amaçlayan “Dayanıklı Şehirler” (2010-2015) izledi (Achour vd., 2014: 3).

#### 3.1.1. Tehlikeler (Jeolojik, Hidro-meteorolojik, Biyolojik, Teknolojik, Toplumsal Tehlikeler)

Zarar azaltma, uzun vadede tehlike olaylarından kaynaklanan mülkiyeti azaltmak veya ortadan kaldırmak için atılan herhangi bir sürekli eylem olarak tanımlanmaktadır. Amaç, hayat kurtarmak ve maddi hasarını çevreye duyarlı bir şekilde azaltmaktır. Zarar azaltma önlemleri, planlama ve tasarım sürecine entegre edilmelidir. Çünkü tehlike sırasında meydana gelen kazaları ve kazaların neden olduğu zararı azaltır. Ancak bir afetin hastaneye olan etkileri, personel ve hastalar arasındaki fiziksel hasar veya sıkıntı ile sınırlı değildir. Sonuçlar genellikle en çok ihtiyaç duyulduğunda sağlık hizmeti talebini karşılayabilme yeteneğinin kısmi veya tamamen kaybedilmesini içermektedir (Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2007: 8). Sağlık hizmetlerinin sağlanması, olası bir afet veya olağandışı durumlarda iç ve dış tehlikelerden etkilenebilmektedir. Dış etkiler; enerji, telefon, su ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin kaybından kaynaklanmaktadır. İç etkiler ise yapısal hasar, yapısal olmayan hasar, ekipman ve sarf malzemeleri içerir (Kirsch vd., 2010: 123). Bu nedenle hastanelerin tasarımında tehlikeler göz önünde bulundurularak zarar azaltıcı önlemlerin kullanılması hastane işleyişinin aksamasını önlemek ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak devamlılığına olanak sağlamak açısından önem arz etmektedir (FEMA, 2007: 8).

Depremler her zaman insan yaşamı için bir tehdit oluşturmuş ve altyapının zarar görmesinin başlıca nedeni olmuştur. Önceki depremler, asıl işlevi hayat kurtarmak ve afetlerin etkisini azaltmak olan sağlık tesislerinde fiziksel hasara neden olmuştur (Achour, vd., 2011: 617). Can kayıpları, mülk ve altyapı hasar ve kayıplarını önlemek ya da en aza indirmek için, genel nüfusun tam olarak hazırlanabilmesi ve her türlü deprem için altyapının inşa edilmesi son derece önemlidir (Malla vd., 2015: 4). Bu yüzden deprem öncesi hazırlık aşağıdaki konuları içerir;

- Kamu farkındalık programları,

- Okullarda, kolejlerde, kamu binalarında ve hastanelerde düzenli deprem tatbikatları,

- Kamu, özel kurum ve inşaat gibi farklı sektörlerdeki personellerin eğitilmesi,

- Bina yönetmeliklerine bağlılık ve bunların uygulanmasının gerekliliği,

- Kaliteli inşaat uygulamaları,

- Mevcut bina kodlarının iyileştirilmesi,

- Altyapı tasarımı için yeni standartların hazırlanması (Ulak, 2015: 65).

Sel ve deniz dalgalanmaları gibi ikincil afetler komplike olmadıkça, yıkıcı rüzgarlar az sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olur. Rüzgar sörfü öncesi etkili uyarı, morbidite ve mortaliteyi sınırlar ve çoğu yaralanmalar daha küçük olacaktır. Kasırgalar ve tropik fırtınalardan kaynaklanan halk sağlığı sonuçlarının çoğu ise, rüzgar hasarından çok şiddetli yağmurlardan ve sellerden kaynaklanmaktadır. 1998’deki Kasırga Mitch’in ardından Orta Amerika ülkelerinde meydana gelen kasırgada yaklaşık 10.000 kişi hayatını kaybetmiş ve temel olarak sel ve çamur sularından kaynaklanıyordu (PAHO, 2000: 7).

Heyelanlar çeşitli mekânsal ve zamansal ölçeklerde meydana gelmektedir. Bunlar peyzaj evriminin doğal bir parçasıdır ve farklı çevresel ortamlardaki eğim oluşturan süreçlere katkıda büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Heyelanlar bir yandan, deprem, yoğun yağış, patlama olayı gibi belirli bir tetikleme sonrasında anlık olabilirken, öte yandan, kritik tetikleme koşullarına gecikmiş bir tepki gösterebilirler. Mekânsal ve zamansal ölçeklerin genişliği, heyelan süreçlerini sel, deprem veya tsunami gibi diğer olaylardan önemli ölçüde ayırmaktadır (Thomas and Michael, 2004: 102).

Volkanlar, dünyanın birçok yerinde bulunmakla beraber aktiviteleri, süreç bazında uzayabildiği için insanlar volkanik patlamalarla ilgili deneyime sahip olmayabilirler. Volkanik patlamalar, nüfusu ve altyapıyı pek çok yönden etkilerken volkanik materyallerle temas travmatik yaralanmalara, ısıtılmış kül, gazlar, kayalar ve magma şiddetli yanıklara, gazları ve dumanları solumak ise solunum sıkıntısına neden olabilmektedir.  Latin Amerika’da meydana gelen en yıkıcı olaylardan biri 1985 yılında Kolombiya’daki Nevado Del Ruiz yanardağı patlamasıydı. Bu patlama sonucunda 23.000 kişi hayatını kaybetmiş, 1.224 kişi ise yaralanmıştır (PAHO, 2000: 8).

#### 3.1.2. Toprakların Jeoteknik Özellikleri

Bu bölümde amaç, zemin mekaniğinin ve hastane konumunun jeoteknik parametrelerinin yanı sıra toprak tipinin sağlamlık seviyesi (tabaka kalınlığı) hakkında genel bir fikre sahip olmaktır (WHO, 2015 (2): 45). Toprak, temel olarak birbirleriyle temas halinde duran birçok toprak parçacığı veya toprak taneciklerinden oluşan bir topluluktur. Üstteki parçacıkların ağırlığı ile üretilen temas kuvvetleri toprak tanelerini yerinde tutar. Periyodik yüklemenin bir sonucu olarak, gevşek kum taneleri parçalanır ve toprak parçacıkları daha yoğun bir yapıya geçmeye çalışır. Ancak deprem durumunda toprağın gözenek suyunun sıkılması için yeterli zaman yoktur. Bunun yerine su tutulur ve toprak parçalarının birbirine yaklaşması önlenir. Böylelikle, toprağın sıvılaşmasına yol açan, tek tek toprak parçaları arasındaki temas kuvvetlerini azaltan bir gözenek basıncı oluşur (Saikia and Chetia, 2014: 110).

Doymuş gevşek kumlar, esas olarak ana kayadan yukarı doğru yayılması ile uyarılan deprem yüklemesine maruz kaldıklarında, yerleşmeye ve yoğunlaşmaya eğilimlidirler. Bununla birlikte, periyodik stres uygulamasının süresi, suyun tahliyesi için gereken süreye göre çok kısadır. Toprak hacminin daralması hemen gerçekleştirilemez ve aşırı boşluk basıncı giderek artar. Gözenek basıncı, toplam gerilime eşit olduğunda, böylece etkin gerilimi sıfıra indirgeyerek, kumlar en azından geçici olarak sertliklerini ve kesme kuvvetlerini tamamen kaybedecektir. Böyle bir duruma “başlangıçtaki sıvılaşma” denir (Geotechnical Engineering Bureau, 2015: 7-8).

Sıvılaşma kavramı ilk olarak 1936 yıllında tanıtılmıştır. Statik yükleme ile oluşan kumların sıvılaştırılmasının önemi de bu yıllara dayanmaktadır. Statik ve sismik yükleme, kumların sıvılaşmasına bağlı olarak setlerin, doğal eğimlerin, toprak yapılarının ve temellerinin bozulmasına neden olabilir. Calaveras Barajı’nın başarısızlığı ile ilgili çalışmalar, aşırı gözenekli su basıncı nedeniyle barajdaki toprakların sıvılaştırılmaması talimatını vermek için borulama, kaynama ve ısıtma gibi ünlü terimler kullanılmıştır. Kaliforniya’daki 1971 yılında San Fernando Depremi sırasında, Alt Fernando Barajı’nın bozulması, kumların sıvılaşmasıyla tetiklendi (Lee vd., 2013: 15).

### 3.2. Yapısal Güvenlik

Türkiye’nin nüfusu, önemli sanayi tesisleri ve topraklarının büyük bir kısmı aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelerde yer almaktadır. Bu yüzden ülkedeki yapıların çoğunluğu olası bir depremde etkilenme, zarar görme ve yıkılma riski ile karşı karşıyadır. Yapılarda genel olarak yapısal ve yapısal olmayan risk olmak üzere iki tür risk mevcuttur. Yapısal olmayan riskleri, yapıyı ayakta tutan ana elemanların dışındaki kapı, pencere, raf, dolar ve sabitlenmemiş eşyalar vb. elemanlar, yapısal riskleri ise yapının bütünlüğünü sağlayan kolon, kiriş, perde, temel döşeme vb. ana elemanlar oluşturmaktadır (İlki vd., 2008: 91-92).

Binalar ve diğer yapılar, yapısal sistemle lokal hasarı sürdürmek için, bir bütün olarak sabit kalan ve orijinal lokal hasarla orantısız bir ölçüde zarar görmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu durum, herhangi bir hasarlı bölgedeki yükleri, çökmeden bu yüklere direnebilecek komşu bölgelere aktararak, bütün yapısal sisteme sağlamlık sağlayan yapısal elemanların düzenlenmesiyle sağlayacaktır. Bu durum, yapı elemanlarında yeterli süreklilik, gereksiz çokluk veya enerji yayma kapasitesi (yumuşaklık) veya bunların bir kombinasyonu sağlanarak gerçekleştirilecektir (American Society of Civil Engineers, 2013: 2).

Mevcut bir bina ya da yapı genişletildiğinde veya farklı bir şekilde değiştirildiğinde, etkilenen yapısal elemanlar, inşaat malzemeleri için belirtilen tasarım mukavemetini aşmadan desteklenecek şekilde güçlendirilmelidir. İzin verilen gerilim tasarımı kullanılırken, nominal yüklerden kaynaklanan gerilimler, inşaat malzemeleri için belirtilen izin verilebilir gerilimleri aştığında mutlaka güçlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, tehlike değerlendirmesi de göz önünde bulundurularak, her bir yapı için en kötü durum senaryoları hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu senaryolar her bina için potansiyel etkiyi gösterecektir. Hazırlanan senaryolar mutlaka rapor edilmelidir (American Society of Civil Engineers, 2010: 6).

Bina büyüklüğü değerlendirilecek olursa, boydan aşağı uzun olan yüksek binalarda (Şekil 6a), zeminin çalkalanması sırasında zeminlerin yatay hareketi büyüktür. Kısa ama çok uzun binalarda (Şekil 6b), deprem sarsıntısı sırasında zarar verici etkileri çoktur. Depolar gibi büyük alanı olan binalarda (Şekil 6c) ise yatay sismik kuvvetler sütunlar ve duvarlar tarafından taşınacak kadar fazla olabilir (Murty, 2005: 11).

Şekil 6. Farklı Boyutlardaki Yapı Örnekleri

Kaynak:  MURTY C.V.R.; (2005), “Earthquake Tips. Learning Earthquake Design and Construction” National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology, Kanpur 208216, New Delhi.

Şekil-6’da da görüldüğü üzere genel boyutlarından biri diğerinden çok daha büyük veya çok daha küçük olan binalar deprem sırasında iyi bir performans göstermemektedir.

Şekil 7. Farklı Şekillerdeki Yapı Örnekleri

Kaynak: MURTY C.V.R.; (2005), “Earthquake Tips. Learning Earthquake Design and Construction” National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology, Kanpur 208216, New Delhi.

Genel olarak, planda basit geometriye sahip binalar (Şekil 7a), güçlü depremler sırasında iyi performans göstermiştir. U, V, H ve + şekilde planlanan binalar ise (Şekil 7b), deprem sırasında önemli hasara yol açmışlardır. Çoğu zaman iç köşelerin bina planlarındaki kötü etkileri binayı iki parçaya ayırmaktadır. L şekilli bir bina (Şekil 7c) ise birleşim yerinde bir ayırma eklemi kullanılarak iki dikdörtgen bina şekline bölünebilir. Genellikle, plan basittir ancak sütunlar ve duvarlar plana eşit olarak dağıtılmaz. Bu özelliklere sahip binalar deprem sarsıntısı sırasında bükülme eğilimindedir (Murty, 2005: 11).

Şekil 8. Düşey Düzeydeki Düzensiz Yapılara Örnekler

Kaynak: İLKİ Alper, GÜRBÜZ Tuba ve DEMİR Cem; (2008), “Yapısal Riskler ve Risklerin Azaltılması”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın No: 2, ss. 91-107.

Yapıların düşey düzlemdeki durumlarını değerlendirecek olursak, kolonların bina boyunca yukarıdan aşağıya kadar devam etmemesi gibi durumlar deprem riskini artırmaktadır. Binalarda, yapının ağırlık merkezinin tam ortada ve tabana doğru olmaması da deprem riskini artırmaktadır. Farklı boyut ve karakterdeki binaların bitişik bir şekilde yapılmaması gerekmektedir. Bu tür yapıların arasına mutlaka yeterli derz mesafesi konulmalıdır. Ağır çıkmalar ve sonradan eklentilerde binanın dayanıklılığını azaltarak deprem riskini artırmaktadır (İlki vd., 2008: 97).

### 3.3. Yapısal Olmayan Güvenlik

Yapısal olmayan elemanlar, yapının yükünü taşıyan elemanların dışında kalan, kullanış ve görsellikle ilgili elemanlardır. Yapısal olmayan elemanları, hareketli ve hareketsiz eşyalar olarak da iki gruba ayrılabilir. Hareketli eşyalar; dolaplar, raflar, çeşitli mobilyalar, elektronik cihazlar vb., hareketsiz eşyalar ise kapı, pencere, asansör sistemleri, aydınlatma sistemleri, havalandırma sistemleri vb. elemanlardır (AFAD, 2011 (1): 2-3). Yapısal olmayan güçlendirme ise bir binanın veya tesisin yapısal olmayan elemanlarının modifikasyonunu içerir ve afet hasarını en aza indirmek veya önlemek için, deprem hasarını veya ısıtma ve havalandırma sistemlerinin yükselmesini önlemek için takviye edici yapı içeriğidir (FEMA, 2012 (1): 1).

Hastaneler, sismik güvenliği özel dikkat gerektiren organizasyonlardır. Hastaneler, tahliye edilebilecek potansiyel olarak tehlikeli gazlar, ciddi şekilde hasar görmüş veya elektriksiz olarak çalıştırılamayan tıbbi ekipman ve hassas ilaç malzemeleri içerir. 1971 yılındaki San Fernando depreminden sonra hastanelerin yapısal bütünlüğü yanında yapısal olmayan hasarların da bir sağlık tesisini çalışamaz hale getirebileceği düşünülmüştür (Whitney vd., 2001: 153).

Yapısal olmayan hasarlar bina yapısına zarar vermemekle beraber aşağıdaki gibi depremlerin orta yoğunluklarında bile sıklıkla meydana gelir;

- Duvar korkulukları, çatı bacaları, geniş konsol kornişleri ve balkonların çatlaması ve devrilmesi,

- Özellikle gevşek olduğu yerlerde duvarlardan ve tavandan sıvanın düşmesi,

- Bölme duvarların, dolgu duvarların ve kaplama duvarların çatlaması ve devrilmesi, (Genellikle hesaba katılmasa da bu tür hasarlar binanın dayanıklılığını azaltır.)

- Tavanların çatlaması ve düşmesi,

- Cam panellerin çatlaması,

- Gevşek yerleştirilmiş nesnelerin düşmesi ve dolayların devrilmesi (Arya vd., 2014: 62-63).

Yapısal olmayan bileşenler, deprem hasarına bağlı üç risk tipini kapsamaktadır. Bunlar; can güvenliği, mal kaybı ve temel işlevlerin kesintiye uğraması veya kaybıdır. Yapısal olmayan elemanların zarar görmesi, bu üç risk türünün her birinde farklı risk derecelerine sahip olabilir. Ayrıca, eşyada meydana gelen hasarlar doğrudan yaralanma veya kayıp ile sonuçlanabilir. Bu yaralanma veya kayıp ise ikincil bir etki yaratabilir (FEMA, 1994: 4).

İlk risk türü olan can güvenliği; insanların yapısal olmayan bileşenlerin zarar görmesi sonucunda yaralanması veya ölmesidir. Görünüşte basit ve zararsız olsa bile, bir deprem anında insanlara zarar verebilir. Geçmiş depremler sırasında meydana gelen potansiyel olarak tehlikeli yapısal olmayan hasarlar; kırık cam, devrilmiş yüksek ve ağır dolaplar, tavan ve aydınlatma sistemleri, kırılan veya parçalanan gaz hatları şeklinde sıralanabilir. Mal kaybı, çoğu ticari bina için, temel ve inşaat maliyetinin yaklaşık %20-25’ini oluştururken mekanik, elektrik ve mimari elemanlar ise %75-80’ini oluşturmaktadır. Taşınabilir bölmeler, dolaplar, ofis malzemeleri ve tıbbi ekipmanlar ek masraf anlamına gelir. Bir binanın yapısal olmayan elemanlarının zarar görmesi maliyetli olabilir, çünkü bu elemanlar bina maliyetinin büyük çoğunluğunu oluşturur. Sadece yapısal olmayan elemanların verdiği zarar, genellikle toplam deprem kayıplarının üçte biri olarak tahmin edilmektedir. Temel işlevlerin kesintiye uğraması veya kaybı riski ise can güvenliği ve mal kaybına ek olarak, yapısal olmayan hasarın herhangi bir tesisin işlevlerini yerine getirmeyi zorlaştırması veya imkânsız hale getirmesi ihtimali de vardır. Ciddi can güvenliği tehditleri ele alındıktan sonra, deprem sonrası azaltılmış veya düşürülmüş verimlilik potansiyeli genellikle en önemli risktir (FEMA, 1994: 4-9).

Yapısal olmayan bir elemanın zararı çok fazla bölgeyi etkileyebilir. Bu yüzden yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi ve önlemlerinin alınması gerekmektedir. Yapısal olmayan elemanların, özellikle de kapıların, çıkışların ve insanların saatlerce çalıştığı yerlerin yakınında bulunmaması gerekmektedir. Şekil 9 ve 10’da bir deprem sonrasında oluşan yapısal olmayan zararlar ve sabitleme örnekleri gösterilmektedir (FEMA, 2012 (2): 6-561-565).

Şekil 9. 1994 Yılındaki Northbridge Depremi’ndeki Konut Hasarı

Kaynak 1: FEMA; (2012) (2), “Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide” FEMA Publications, (http://www.fema.gov/earthquake-publications/fema-e-74-reducing-risks-nonstructural-earthquake-damage, Erişim Tarihi: 29.10.2018).

Şekil 10. Yapısal Olmayan Elemanların Sabitleme Örnekleri

Kaynak: FEMA; (2012) (2), “Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide” FEMA Publications, (http://www.fema.gov/earthquake-publications/fema-e-74-reducing-risks-nonstructural-earthquake-damage, Erişim Tarihi: 29.10.2018).

Ayrıca yapılar içerisinde yapısal olmayan eleman statüsünde değerlendirilen ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, elektrik, gaz, su, haberleşme ve asansör sistemleri de bulunmaktadır. Bu tür sistemler çeşitli nedenlerle afetlere maruz kalabilirler ve etkilenebilirler. İlk olarak, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, deprem gibi afetlerin kuvvetini taşımak için yeterli ankrajlara sahip değillerdir. Bir afet sırasında devrilebilir ve kopabilirler. İkinci olarak, elektrik, gaz ve su sistemleri, genellikle deprem gibi afetlerin kuvvetini taşıyabilecek kadar güçlü değillerdir. Son olarak haberleşme ve asansör sistemleri ise deprem gibi afetlerin kuvvetlerine dayanacak şekilde desteklenmez ve hatların çatlamasına veya çökmesine sebep olur. Bu tür durumlar, su sızıntılarından elektrik yangınlarına ve gaz patlamalarına kadar ikincil afetleri tetikleyebilir (FEMA, 2004: 6-9).

Şekil 11. Kaliforniya’da Meydana Gelen Deprem Sırasında Devrilmiş ve Yanmış Gazlı Su Isıtıcısı

Kaynak: FEMA; (2004), “Nonstructural Earthquake Mitigation Guidance Manual”, FEMA Publications, Contract No: EMW-2000-CO-0247, Task Order No: 149, Washington.

### 3.4. Acil Durum ve Afet Yönetimi

İdeal bir afet planlaması, belirli bir hastane ve topluluğa yönelik olası tehditleri tanımlamak için kapsamlı bir risk değerlendirmesi ve güvenlik açığı analizi ile başlar (Kaji and Lewis, 2006: 1199). Afetlerin meydana gelmesi durumda hastaneler en önemli tedavi merkezleridir. Bu nedenle, kritik koşullardaki hastanelerin yapısal ve fonksiyonel güvenliğini sağlamak önemli bir konudur. Güvenli hastaneler oluşturmak, risk değerlendirmesi gibi değerlendirme araçlarının oluşturulmasına olanak sağlar. Risk değerlendirmesi ilk olarak, eğitimli personel, güvenli ve erişilebilir ekipman gibi önemli konularla başlamalıdır (Tabatabaei and Abbasi, 2016: 82).

Hastaneler HAP hazırlamak için öncelikle bir HAP Hazırlama Komisyonu oluşturmalıdırlar. Bu komisyon Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı hastanelerde, özel veya üniversite hastanelerinde ve askeri hastanelerde farklılık gösterir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde HAP Hazırlama Komisyonu şunlardan oluşur;

- Hastane Yöneticisi veya Başhekim,

- Başhekim Yardımcısı,

- İdari ve Mali Hizmetler Müdürü,

- Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Hizmetleri Müdürü (varsa),

- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,

- Acil Servisten Sorumlu Doktor veya Hemşire,

- Ameliyathaneden Sorumlu Doktor veya Hemşire,

- Yoğun Bakımlardan Sorumlu Doktor veya Hemşire,

- Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

- Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı,

- Döner Sermayeden Sorumlu Müdür Yardımcısı,

- Tıbbi Teknik Danışma Kurulu için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (yoksa yerine Dâhiliye Uzmanı),

- Laboratuvar Sorumlusu,

- Kalite Birimi/Ofisi/Temsilciliği,

- Sivil Savunma Uzmanı veya Amiri,

- İş Yeri Güvenliği Uzmanı (varsa) (Sağlık Bakanlığı, 2016: 21).

HAP organizasyon şemasında; HAP Başkanı, İş Güvenliği Sorumlusu, HAP Sekretaryası, Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu, Tıbbi Teknik Danışma Kurulu, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Operasyon Şefi, Planlama Şefi, Lojistik Şefi ve Finans Şefi olmak üzere toplamda 10 temel birimden oluşmaktadır. Ve her birim altında çalışan toplamda 96 pozisyon yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2016: 30). Sağlık hizmet sunucuları, mümkün olan en kısa zaman aralığında uygun yanıt ve iyileştirmeyi sağlamak için sürekli bir acil durum hazırlığı sürdürmeleri son derece önemlidir. Bu hazırlık afetin 4 aşamasını (hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme) da kapsar (American Health Lawyers Association, 2004: 4).

Bir hastane internal ve external afet olmak üzere iki tür afet veya olağandışı durumla karşı karşıya kalabilir. Hastane tarafından sağlanan hizmetlerin bir veya daha fazlasının işlevsel olarak çökmesine neden olan olaylara internal afet denir. Örnek olarak, yangın (operasyonel bir arıza), basit bir patlama, önemli ekipman eksikliği, iş sürekliliğinde kesinti gibi olaylar gösterilebilir. External afetleri ise hastane dışarısında meydana gelen, toplumun etkilendiği, salgın hastalıklar ve büyük trafik kazası gibi belirli bir dış etkene bağlı olarak bir takım acil bakım hizmeti talebindeki artış olarak tanımlayabiliriz (PAHO and WHO, 2000: 84).

Hastanedeki olası bir afeti başarılı bir şekilde yönetmek için hastane personeli arasında bilgi paylaşımı ve iletişim önemlidir. Etkili iletişim, aşağıdaki stratejiler ve teknolojiler kullanarak gerçekleştirilmelidir.

- Telefon, internet, e-posta veya faks yoluyla farklı bölümlerden bilgi toplanılması,

- Belirli alanlara atanmış radyoların kullanılması,

- Telsiz, internet, basılı materyal veya yüz yüze toplantılar aracılığıyla düzenli durum güncellemeleri ve yardım taleplerinin gönderilmesi,

- Haber kaynaklarının düzenli aralıklarla güncellenmesi, iletişim bilgilerinin hızlı tanımlanması,

- İçerik ve rapor sırası gibi toplantı kurallarını düzenlemek (Emergency Medical Services Authority, 2014: 79-81).

İnsan kaynakları açısından, güvenlik unsuru; acil servis personellerinin eğitimi ve uygulamalarını, hastane personelini ve özellikle de hastaları da kapsayan afet tatbikatlarının uygulanmasını, Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) ile gösterilen afet hazırlığını kapsamaktadır (Mulyasari vd., 2013: 97). Ayrıca insan kaynakları talebini artıran herhangi bir olayda yeterli personel kapasitesinin ve operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması için etkili insan kaynakları yönetimi esastır (WHO, 2011: 17).

Hastanelerin olası afetlerle ilgili taleplere etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için, destek gereksinimleri Lojistik Bölümü tarafından koordine edilmelidir. Bu birim, SOP’ta yer alan iç ve dış kaynaklardan malzeme teminlerinden sorumlulardır. Hastanedeki herhangi bir alanda kaynak temini için, SOP’ta önceden belirtilmiş sipariş prosedürleri uygulanarak yapılmalıdır. Dış kaynaklardan malzeme temin edildiğinde, hastanenin ihtiyaçları ne olduğu ve nasıl karşılanabileceği tam olarak belirlenmelidir. Lojistik birimi içerisinde ilaç ve tıbbi malzeme sorumlusu, cihaz ve araç/gereç sorumlusu ve personel gıda temin sorumlusu da yer almaktadır (Emergency Medical Services Authority, 2006: 46).

İyi işleyen bir kitlesel kaza yaratan triyaj protokolü temelinde, hasta triyaj operasyonlarının sürdürülmesi, hasta bakımının uygun şekilde düzenlenmesi için önemlidir (WHO, 2011: 14). Afet ve olağandışı durumlarda kullanılan triyaj sistemi aşağıdaki gibidir.

Şekil 12. Triyaj Kategorileri ve Renk Kodlamaları

Kaynak: Sağlık Bakanlığı; (2016), Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Yayın Numarası: 1020, Ankara.

#### 3.4.1. KBRN-E ve Hassas Gruplar

KBRN; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kelimelerinin kısaltmalarıyla kullanılmaktadır. Genel olarak KBRN, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade etmektedir (AFAD, 2014 (2): 6). Uluslararası çalışmalara baktığımız zaman ise olası bir acil durumlarda beş çeşit tehlike olmaktadır. Bunlar; kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcıdır (KBRN-E).  Patlayıcı tehlikesi ise “explosive-related” kelimesinden (yani patlayıcıyla ilgili) gelmektedir (Linney vd., 2011: 97). KBRN olayların tarihçesine bakıldığında ise M.Ö. 190 yılından günümüze kadar KBRN ajanlarının kullanıldığı bilinmektedir (www.afad.gov.tr, 2018). Ülkemizde ise Adana, Bursa, Afyon, Ankara, Çankırı, İstanbul, Konya, Sakarya, Sivas, Trabzon ve Van vb. illerde KBRN vakaları görülmüştür (AFAD, 2017: 1-111).

KBRN Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği’nde Sağlık Bakanlığı’nın, KBRN tehlikelerine karşı ilk yardım ve ambulans hizmetinden KBRN vakalarında seyyar hastanelerin kurulması sağlamak ve salgın hastalıkların önlenmesini sağlamaya kadar birçok görevi bulunmaktadır (KBRN Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği, 2012: 8). 2014 yılında ise, ülke içerisinde veya dışarısında meydana gelip ülkeyi etkileyebilecek olan KBRN tehlikelerine karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının KBRN Tehlikelere Dair Görev Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, verimlilik yerinde değerlendirme rehberinde KBRN Dekontaminasyon Ünitesi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu rehberde, KBRN Dekontaminasyon Ünitesi’nin dışarda bir alanda olmasında, zemininin su akışını kolaylaştıracak şekilde eğimine kadar düzenlemeler yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı, Acil Servislerin denetiminde KBRN Dekontaminasyon Ünitesi’nin temiz olup olmadığını, yeterli aydınlatmanın olup olmadığını, rehberdeki kriterlere uygun olup olmadığını da denetlemektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 2018: 99).

KBRN deposunda bulunması gereken malzemelerin listesi aşağıda gösterilmiştir.

- C Tipi Koruyucu Kıyafet,

- D Tipi Koruyucu Kıyafet,

- Koruyucu Çizme (çift),

- Koruyucu Eldiven (çift),

- Tam Yüz Maskesi,

- Filitre,

- Ventilli Maske,

- Gözlük,

- Tek Kullanımlık Eldiven (Tek Kullanımlık Eldivenler çift kat giyilecek),

- Hasta Önlüğü,

- Tıbbi Atık Poşeti (Her bir kovadaki atık çift kat poşete konulacak),

- Plastik Paspas (Hastaların kirli suyla temasını kesmek için, Duş sayısı kadar olacak),

- Sıvı Sabun,

- Çamaşır Suyu,

- En Büyük Boy Çöp Kovası,

- Fırça (Dekontaminasyon Ünitesi yüzey temizliği için),

- Güvenlik Şeridi,

- Hasta Paravanı (Hastalar soyunurken mahremiyetini korumak için),

- Spinbord,

- Tekerlekli Sandalye,

- Fotoğraf Makinesi (Kimliklendirme için),

- Triyaj Bilekliği ya da kartı (her renk için),

- Ceset Torbası,

- Antidot (Antidot temininde her hastane kendi konumuna-riskine bağlı olarak alım yapacaktır.),

- Havlu, Terlik, Battaniye, Nevresim

- Pansuman Malzemesi, Makas, Etiket (T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 2018: 100).

Doğal ve insan kaynaklı afetler günümüzde her zamankinden daha fazla tehdit oluşturmaktadır. Kasırga, deprem veya terör eylemleri vb. karşılaşılan potansiyel tehditler toplumun her üyesini eşit şekilde etkilemektedir. Bu zorlukları doğru bir şekilde ele almak için acil durum yöneticileri, her bireyin ihtiyaçlarını eşit olarak dikkate alan ve planlayan topluluk stratejilerini geliştirmelidirler. Engelli bireyler bu durumda istisna değildirler (FEMA, 2009: 5).

Fire Prevention and Safety Grants hassas gruplar içerisindeki engelli kişileri; görme bozukluğu olan kişiler, kör olan kişiler, hareketlilik kısıtlığı olan kişiler, sağır olan kişiler ve ağır işiten kişiler olarak tanımlamaktadır (Fire Prevention and Safety Grants, 2007: 3). AFAD’ın 2011 yılında yayımladığı “Engelliler için Depremde İlk 72 Saat” kitabında ise bedensel engellilerin, zihinsel engellilerin, görme engellilerin ve işitme engellilerin afette neler yapmaları gerektiği anlatılmaktadır (AFAD, 2011 (2): 23-27).

Sağlıkta Kalite Standartları gereği ise hastaneler yaşlı ve engelli kişiler için bazı uygulamalar yapmalıdırlar. Bunlar;

- Yaşlı ve engelli kişilerin sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler,

- Hastanede engelli ve kronik hastalığı olan personele yönelik düzenlemeler,

- Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler,

- Yaşlı ve engelli kişilerin muayene, tanı ve tedavi işlemlerinde öncelikli olmalarına ilişkin düzenlemeler,

- Hastane tuvalet ve lavaboları engelli kişilerin de yararlanabileceği şekilde düzenlemeler,

- Acil Servisin önünde normal otoparktan ayrı bir engelli otoparkına ilişkin düzenlemeler,

- Engelli kişiler için; çıkış rampaları, tutunma barları, asansörler, Braille alfabesi, sesli uyarı sistemleri, tekerlekli sandalye, yardımcı personel gibi düzenleyici faaliyetler,

- Acil durumlarda yaşlı ve engellilerin hastaneden tahliyesine yönelik planlama (T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2016: 132-336).

# DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

## 4. GEREÇ VE YÖNTEM

### 4.1. Problemin Durumu

Afet meydana geldiğinde, bir toplumun kritik hizmetleri, özellikle afetin hemen ardından, etkilenen nüfusun yaşamını ve refahını koruyabilmelidir. Bu durumda sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak çalışabilmesi hayati öneme sahiptir. Tüm sağlık hizmetleri, afetlerin gücüne direnebilecek, hayati bağlantıların (su, elektrik, tıbbi gazlar vb.) işlevini sürdürdüğü, ekipman ve malzemelerin zarar görmediği yapılar olmalıdırlar. Sağlık personeli en çok ihtiyaç duyulduğunda tıbbi yardım sağlayabilmelidir. Ayrıca “Güvenli Hastaneler” başta sağlık hizmeti sunanlar olmak üzere mevcut sağlık tesislerini güçlendirmek için zarar azaltıcı önlemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple sağlık sisteminin en önemli unsurlarından biri olan hastanelerin afetlere karşı ne kadar güvenli olduğunu belirlemeye yönelik çalışmaların gerekliliği mevcuttur.

### 4.1.1. Problem Cümlesi

### Problem cümlesi olarak, Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerinin afetlere karşı güvenlik seviyesi ne düzeydedir?

### 4.1.2. Alt Problemler

Alt problem olarak ise Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerin yapısal güvenlik, yapısal olmayan güvenlik ve acil durum ve afet yönetimi seviyesi ne düzeydedir?

### 4.2. Araştırmanın Amacı ve Hedefleri

Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerinin afetlere karşı güvenlik seviyelerini belirlemek ve hastanelerin mevcut durum analizini ortaya çıkarmaktır. Gümüşhane ilindeki hastanelerin afet hazırlığını ortaya çıkarmak ve belirlenen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki hedefler belirlendi.

- Türkiye’de açık, ölçülebilir ve yerelleştirilmiş hastane güvenliği endeksi geliştirmek,

- Bu yerelleştirilmiş hastane güvenliği endeksini daha kullanılabilir, daha ölçeklenebilir, daha esnek ve hastane sistemine kolayca entegre edilebilir hale getirmek için bir format geliştirmek,

- Bu aracı seçilen hastanelerin afetlere karşı güvenlik seviyelerini belirlemede kullanmak ve bu çalışmadan elde edilen veriler üzerinde karşılaştırmalı bir analiz yapmak,

- Bu formatın uygulanabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek.

Bu tez, mevcut bir kavramdan bir araç geliştirmeyi, daha sonra bu kavramın ilerlemesi ve geliştirilmesini, ardından uygulama ve test etmeyi ve en sonunda etkili bir araç olarak değerlendirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca bu tez, bir başkasını eleştirme, zayıflatma, üstünlük sağlama ve üstünlük iddia etmekten çok mevcut değerlendirme araçlarını iyileştirmeye, basitleştirmeye ve yerelleştirmeye yardımcı olmak için yapılmıştır.

### 4.3. Araştırmanın Önemi

Sağlık hizmetleri ve hastaneler afetlerin olumsuz etkileriyle baş etmede başarısız olduğunda, afetzedeler hayatını kaybetmekte veya geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmektedir. Afetlerden etkilenenlerin acil tıbbi müdahaleye, uzun süreli tıbbi bakıma ve halk sağlığı uygulamalarına ihtiyacı vardır. Afet sırasında hastanelerde hasta, yaşlı ve çocuk ölümleri ve en çok ihtiyaç duyulduğunda acil servislerin başarısızlığı kamusal moral üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve hastaneler afet sırasında hem kurumsal hizmetlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de afetlerin olumsuz etkilerinden dolayı artan talebi ve ihtiyacı karşılamak zorundadır. Çünkü sağlık hakkı, anayasal bir haktır. Bu yüzden afetlerden ciddi boyutta etkilenmeyen, ihtiyaç duyulduğunda hizmet vermeye devam edebilen, iletişim ağını ve müdahalelerini sürdürebilmek için hazırlanan planlarını ve sağlık iş gücünü organize edebilen hastaneler afetler açısından hayati önem arz etmektedir. Bu tezde oluşturulan format, sağlık hizmetlerine, hastanelere, hastane yöneticilerine ve personellerine afetlere hazırlık konusunda fayda sağlayacaktır.

### 4.4. Araştırmanın Kapsamı

Bu çalışmayla, Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerinin afetlere karşı güvenlik seviyelerinin hangi düzeyde olduğu belirlenecektir. Bu çalışmada, gerekli izinlerle Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerinin HAP’larındaki son bölümde yer alan Güvenli Hastane bölümünü incelemek hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Gümüşhane ilinde bulunan altı devlet hastanesinin yatak kapasitesi, olağan durumlardaki doluluk oranı, klinik personel sayısı ve yönetici, idari, teknik destek personel sayısı, sağlık hizmetleri ağındaki yeri (2. basamak sağlık kuruluşu vb.), bölgesel afetsellik, servis sayıları, kat ve blok sayıları, yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri, ameliyathane kapasitesi vb. değişkenlerin hastane güvenlik düzeyi üzerine etkisi değerlendirilecektir. Güvenli Hastane Kontrol Listesi kapsamında her hastanenin afetlere karşı güvenlik seviyeleri belirlenecektir. Ayrıca her hastanenin dört temel modülünde yer alan bölümlerinde güvenlik seviyeleri belirlenecektir.

### 4.5. Araştırmanın Sınırlıkları

Süre ve kaynak kısıtlılığından ötürü araştırmanın evreni Gümüşhane ilindeki devlet hastaneleri ile sınırlandırılmış olup Türkiye genelini kapsayacak şekilde ele alınmamıştır. Gümüşhane ilindeki devlet hastaneleri çalışmanın evrenini oluşturmakta olup evrenin tamamına ulaşılmıştır. Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte olup, çalışmanın sonuçları sadece kapsam içerisindeki devlet hastaneleri için geçerlidir ve genelleme yapılamaz. Gümüşhane ilinde altı devlet hastanesi ve bir ağız ve diş sağlığı merkezi vardır. Ağız ve diş sağlığı merkezi çalışma kapsamına dâhil edilmemiştir. Ayrıca hastane güvenliğini ve hastanenin acil durum/afet yönetimindeki rolünü etkileyen tehlikeler modülü hastane güvenlik puanına bölgenin geniş kapsamlı tehlike analizi yapıldıktan sonra dâhil edilmelidir.

### 4.6. Araştırmanın Modeli

Şekil 13. Araştırma Modeli

### 4.7. Araştırmanın Hipotezleri

H1: Gümüşhane A Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 4. Seviye hastanedir.

H2: Gümüşhane B Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 3. Seviye hastanedir.

H3: Gümüşhane C Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 3. Seviye hastanedir.

H4: Gümüşhane D Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 4. Seviye hastanedir.

H5: Gümüşhane E Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 5. Seviye hastanedir.

H6: Gümüşhane F Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 4. Seviye hastanedir.

H7: Gümüşhane ilindeki hastanelerin yatak kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

H8: Gümüşhane ilindeki hastanelerin olağan durumlardaki doluluk oranı ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

H9: Gümüşhane ilindeki hastanelerin klinik personel sayısı ve idari, teknik, destek personel sayısı ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

H10: Gümüşhane ilindeki hastanelerin sağlık hizmetleri ağındaki yeri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

H11: Gümüşhane ilindeki hastanelerin bölgesel afetselliğiyle güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

H12: Gümüşhane ilindeki hastanelerin servis kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

H13: Gümüşhane ilindeki hastanelerin kat sayıları ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

H14: Gümüşhane ilindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

H15: Gümüşhane ilindeki hastanelerin ameliyathane kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

### 4.8. Veri Toplama Araçları ve Yöntem

Araştırmanın verileri, WHO tarafından 2015 yılında yayımlanan “Hospital Safety Index: Guide for Evaluators” isimli rehber kitapta geliştirilen Güvenli Hastane Kontrol Listesi kullanılarak toplanmıştır. Güvenli Hastane Kontrol Listesi, dört temel modülden ve toplam 151 sorudan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; hastane güvenliğini ve acil durum/afet yönetimindeki rolünü etkileyen tehlikeler, yapısal güvenlik, yapısal olmayan güvenlik ve afet ve acil durum yönetimidir. Her modül kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Hastane güvenliğini ve acil durum/afet yönetimindeki rolünü etkileyen tehlikeler modülünde; jeolojik, hidro-meteorolojik, biyolojik, teknolojik ve toplumsal tehlikeler ve zeminin jeoteknik özellikleri yer almaktadır. Yapısal güvenlik modülünde; hastane güvenliğini etkileyen önceki olaylar ve yapı bütünlüğü yer almaktadır. Yapısal olmayan güvenlik modülünde; mimari elemanların güvenliği, altyapının korunması, erişimi ve fiziksel güvenliği, kritik sistemler ve ekipman/malzeme yer almaktadır. Afet ve acil durum yönetimi modülünde ise afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin koordinasyonu, hastane afet ve acil durum müdahale ve iyileştirme planlaması, haberleşme ve bilgi yönetimi, insan kaynakları, lojistik ve finans, hasta bakım ve destek hizmetleri ve tahliye/dekontaminasyon/güvenlik yer almaktadır. Güncel gereklilikler çerçevesinde uzman görüşlerine başvurularak KBRN-E konusuna 20 soru ve hassas gruplar konusuna 10 soru olmak üzere toplamda 30 soru kontrol listesine dâhil edilmiştir. Güvenli Hastane Kontrol Listesinde yer alan sorularla birlikte toplam 181 soru üzerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Sorular ve bölümler önem derecesine göre puanlanmıştır. Puan dağılımları araştırma modelinde yer almaktadır. Ayrıca Güvenli Hastane Kontrol Listesinde yer alan 181 sorudan her birinin kaç puan değerinde olduğu ekteki Kontrol Listesinde gösterilmektedir.

Araştırma analizlerinde SPSS 21.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, standart sapma vb.) ve güvenilirlik analizi için Reliability Analysis kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik teknikler kullanılarak analiz edilen Hastane Güvenlik Puanı ile demografik verilerin (yatak kapasitesi, doluluk oranı, personel kapasitesi, sağlık hizmetleri ağındaki yeri, bölgesel afetsellik vb.) tablo ve grafiklerinin hazırlanmasında Microsoft Office Excel programından yararlanılmıştır.

Güvenirlik Analizi

Çalışmanın güvenirliği, Cronbach’s Alfa ile değerlendirilmiş yüksek derecede güvenilir bulunmuştur.

0.00 ≤α < 0.40 ölçek güvenilir değil,

0.40 ≤α < 0.60 ölçeğin güvenirliği düşük,

0.60 ≤α < 0.80 ölçek oldukça güvenilir,

0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Kalaycı, 2010: 405).

Tablo 13. Ölçeğin Güvenirlik Analizi

| Cronbach's Alfa | Madde Sayısı |
| --- | --- |
| ,907 | 181 |

Çalışma, 181 soru üzerinden güvenirlik analizine tabi tutulması sonucu Cronbach’s Alfa değeri ,907 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak çalışmamız yüksek derecede güvenilirdir.

Hastaneler her bir modülden en az %15 puan almak zorundadır. Hastaneler, herhangi bir modül için zorunlu sınırı geçemediği durumlarda diğer modüllerin yüzdeleri değişmektedir.

Yapısal güvenlik modülü için %15’i geçemediği durumlarda, yapısal olmayan güvenlik modülü hastane güvenlik puanının %30’u yerine %20’sini etkileyecektir. Acil durum ve afet yönetimi modülü ise %20’si yeri %10’unu etkileyecektir. Çünkü bir hastanenin yapısal güvenliği (yapı bütünlüğü, hastane güvenliğini etkileyen önceki olaylar vb.) çok düşük olduğunda, yapısal olmayan ve acil durum ve afet yönetimi modüllerden tam puan alsa bile 2. seviye hastaneyi geçmemelidir.

Yapısal olmayan güvenlik modülü için %15’i geçemediği durumlarda, yapısal güvenlik modülü hastane güvenlik puanının %50’si yerine %40’ını etkileyecektir. Acil durum ve afet yönetimi modülü ise %20’si yerine %10’unu etkileyecektir. Çünkü bir hastanenin yapısal olmayan güvenliği (mimari elemanların güvenliği, kritik sistemler, ekipman ve malzeme vb.) çok düşük olduğunda, yapısal güvenlik ve acil durum ve afet yönetimi modüllerinden tam puan alsa bile 3. seviye hastaneyi geçmemelidir.

Acil durum ve afet yönetimi modülü için %15’i geçemediği durumlarda, yapısal güvenlik modülü hastane güvenlik puanının %50’si yerine %40’ını etkileyecektir. Yapısal olmayan güvenlik modülü ise %30’u yerine %20’sini etkileyecektir. Çünkü bir hastane acil durum ve afet yönetimi modülünün (haberleşme, bilgi yönetimi, insan kaynakları, tahliye, yangın, KBRN-E, hassas gruplar vb.) çok düşük olduğunda, yapısal güvenlik ve yapısal olmayan güvenlik modüllerinden tam puan alsa bile 4. seviye hastaneyi geçmemelidir.

### 4.9. Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde, Gümüşhane ilindeki devlet hastanelerinin demografik verilerine (yatak kapasitesi, olağan durumlarda doluluk oranı, personel sayısı, sağlık hizmetleri ağındaki yeri, bölgesel afetsellik, servis kapasitesi, kat ve blok sayıları, yoğun bakım kapasitesi, ameliyathane kapasitesi, HAP’ta görevli personel sayısı) ait frekans tablosu ve yüzde dağılımlarını içeren tablolara yer verilmiştir.

Tablo 14. Demografik Bilgilere Ait Frekans Tablosu

| Özellik | Dağılım | Sayı | Yüzde (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Yatak Kapasitesi | 50 yatak altı | 3 | 50,0 |
|  | 50 yatak üstü | 3 | 50,0 |
| Olağan Durumlarda Doluluk Oranı | %50’den az | 1 | 16,7 |
|  | %50’den fazla | 5 | 83,3 |
| Personel Sayısı | 150’den az | 4 | 66,7 |
|  | 150-300 arası | 1 | 16,7 |
|  | 300’den fazla | 1 | 16,7 |
| Sağlık Hizmetleri Ağındaki Yeri | 1.Basamak Sağlık Kuruluşu | 3 | 50,0 |
|  | 2.Basamak Sağlık Kuruluşu | 3 | 50,0 |
| Deprem Bölgeleri | 1.Derece Deprem Bölgesi | 2 | 33,3 |
|  | 2.Derece Deprem Bölgesi | 1 | 16,7 |
|  | 3.Derece Deprem Bölgesi | 2 | 33,3 |
|  | 4.Derece Deprem Bölgesi | 1 | 16,7 |
| Yataklı Servis Durumu | Yataklı Servis var | 3 | 50,0 |
|  | Yataklı Servis yok | 3 | 50,0 |
| Kat Sayıları | 4’den az | 2 | 33,3 |
|  | 4 ve 4’den fazla | 4 | 66,7 |
| Yoğun Bakım Durumu | Yoğun bakım var | 2 | 33,3 |
|  | Yoğun Bakım yok | 4 | 66,7 |
| Ameliyathane Durumu | Ameliyathane var | 2 | 33,3 |
|  | Ameliyathane yok | 4 | 66,7 |
| HAP’ta Görevli Personel Sayısı | 80 personelden fazla | 2 | 33,3 |
|  | 80 personelden az | 4 | 66,7 |

Araştırmaya dâhil edilen altı hastaneden 3 hastane (%50,0) 50’nin altı ve 3 hastane (%50,0) de 50’nin üstü yatak kapasitesine sahiptir. Hastaneler olağan durumlarda doluluk oranına göre değerlendirildiğinde 1 hastanenin (%16,7) %50’den az, 5 hastanenin (%83,3) ise %50’den fazla olduğu görülmektedir. Personel sayılarına göre değerlendirildiğinde 4 hastanenin (%66,7) 150’den az, 1 hastanenin (%16,7) 150-300 arası, 1 hastanenin (%16,7) ise 300 ve üzeri personele sahip olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetleri ağındaki yerine bakıldığında 3 hastanenin (%50,0) 2. Basamak sağlık kuruluşu, 3 hastanenin (%50,0) ise 1. Basamak sağlık kuruluşu olduğu görülmektedir. Deprem bölgelerine göre değerlendirildiğinde 1 hastane (%16,7) 4. derece deprem bölgesinde, 2 hastane (%33,3) 1. Derece deprem bölgesinde, 2 hastane (%33,3) 3. derece deprem bölgesinde, 1 hastane (%16,7) ise 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Hastanelerin yataklı servis durumlarına bakıldığında, 3 hastanenin (%50,0) yataklı servisi olduğu, 3 hastanenin (%50,0) ise yataklı servisinin olmadığı görülmektedir. Yoğun bakım durumlarına bakıldığında, 2 hastanenin (%33,3) yoğun bakım ünitesinin olduğu, 4 hastanenin (%66,7) ise yoğun bakım ünitesinin olmadığı görülmektedir. Hastanelerin ameliyathane durumlarına bakıldığında, 2 hastanenin (%33,3) ameliyathanesi olduğu, 4 hastanenin (%66,7) ise ameliyathanesi olmadığı görülmektedir. Hastaneler HAP’ta görevli olan personel sayıları açısından değerlendirildiğinde 2 hastanenin (%33,3) 80 personelden fazla, 4 hastanenin (%66,7) ise 80 personelden az olduğu görülmektedir.

### 4.9.1. Güvenli Hastane Kontrol Listesine İlişkin Bulgular

Bu kısımda çalışmaya dâhil edilen hastanelerin Güvenli Hastane Kontrol Listesi ile değerlendirilen bulgularına yer verilmiştir. Güvenli Hastane Kontrol Listesi; yapısal güvenlik, yapısal olmayan güvenlik ve acil durum afet yönetimi olmak üzere üç alt modülden oluşmaktadır.

Tablo 15. Güvenli Hastane Kontrol Listesinin Yapısal Güvenlik Modülüne Göre Dağılım Oranları

| 2. MODÜL: YAPISAL GÜVENLİK |  | Düşük |  | Orta |  | Yüksek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | % | N | % | n | % |
| 2.1.Hastane Güvenliğini Etkileyen Önceki Olaylar | Hastane binası/binalarında geçmişte görülen ağır yapısal hasar/kusur | 2 | 33,3 | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 |
|  | Hastane geçerli güvenlik standartlarına uygun yapıldı ve/veya onarıldı | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hastanenin yapısal davranışını etkileyecek şekil değişikliği ya da modifikasyon | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
| 2.2.Yapı Bütünlüğü | Yapısal sistem tasarımı | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Binanın durumu | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Kullanılan yapı malzemesinin durumu | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Yapısal olmayan elemanların yapıyla etkileşimi | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Binaların yakınlığı (deprem kaynaklı vurma) | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 |
|  | Binaların yakınlığı (rüzgâr tüneli etkisi ve yangın) | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Yapısal yedekleme | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Yapı ayrıntıları (bağlantılar dâhil) | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Kolon gücünün kiriş gücüne oranı | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Temel güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Bina yapı planındaki düzensizlikler (rijitlik, kütle, direnç) | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Bina yüksekliklerinde düzensizlikler | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Kat yüksekliklerinde düzensizlikler (rijitlik, kütle ve direnç) | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Çatıların yapısal bütünlüğü | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Çeşitli tehlikelere karşı yapısal dayanıklılık (deprem ve kuvvetli rüzgâr dışındaki diğer tehlikeler) | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |

Tablo 16. Güvenli Hastane Kontrol Listesinin Yapısal Olmayan Güvenlik Modülüne Göre Dağılım Oranları

| 3. MODÜL: YAPISAL OLMAYAN GÜVENLİK |  | Düşük |  | Orta |  | Yüksek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | % | N | N | % | N |
| 3.1.Mimari Elemanların Güvenliği | Yapısal olmayan elemanlarda ağır hasar ve onarım | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 |
|  | Kapı, çıkış ve giriş yerlerinin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Pencere ve panjurların durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Diğer bina zarfı elemanlarının durumu ve güvenliği (örnek: cephe elemanları, dış duvarlar) | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Çatının durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Korkuluk ve parapetlerin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Bina etrafındaki duvar ve çitlerin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Diğer mimari elemanların durumu ve güvenliği (örnek: pervazlar, süslemeler, bacalar, işaretlemeler) | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Hastane binalarının dışında hareket güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Hastane binası içinde hareket güvenliği (örnek: koridor, merdivenler) | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | İç duvarlar ve bölmelerin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Asma ve alçı tavanların durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Asansör sisteminin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Merdiven ve rampaların durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Taban döşemelerinin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
| 3.2.Altyapının Korunması, Erişimi ve Fiziki Güvenliği | Yerel tehlikeler bakımından hastane kritik servislerinin ve donanımının hastane binası içindeki yerleşimi | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hastaneye erişim güzergâhları | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Acil çıkışlar ve tahliye yolları | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Bina, donanım, çalışanlar ve hastaların fiziki güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.1.Elektrik Sistemleri | Alternatif elektrik kaynaklarının kapasitesi (örnek: jeneratörler) | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Alternatif elektrik kaynaklarının kritik alanlarda düzenli denetimi | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Alternatif elektrik kaynaklarının durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Elektrik ekipmanı, kablolar, kablo borularının durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Yerel elektrik tedarik sistemi için yedekleme | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
|  | Kontrol paneli, aşırı yük şalteri ve kabloların durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Hastanenin kritik alanları için aydınlatma sistemi | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | İç ve dış aydınlatma sistemlerinin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Hastane alanında bina dışında elektrik sağlayan sistemlerin varlığı | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Elektrik tedariki ve alternatif kaynaklar için acil bakım ve iyileştirme | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.2. Telekomünikasyon Sistemleri | Antenlerin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Düşük/çok düşük voltajlı sistemlerin durumu ve güvenliği (internet ve telefon) | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Alternatif haberleşme sistemleri | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 |
|  | Telekomünikasyon ekipmanı ve kablolarının durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hastane dışındaki telekomünikasyon sistemlerinin hastanenin haberleşmesine etkisi | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Telekomünikasyon sistemlerinin bulunduğu alanların güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Bina içi haberleşme sistemlerinin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Standart ve alternatif haberleşme sistemleri için acil bakım ve iyileştirme | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.3. Su Tedarik Sistemleri | Hastane servis ve hizmetleri için gereken su rezervi | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Su depolama tanklarının yeri | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Su dağıtım sisteminin durumu | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Ana dağıtım şebekesine alternatif su tedarik sistemi | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | İlave (yedek) pompalama sistemi | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Su tedarik sistemleri için acil bakım ve iyileştirme | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.4. Yangından Korunma Sistemleri | Yangından korunma (pasif) sisteminin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Yangın/duman belirleme sistemleri | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Yangın söndürme sistemleri (otomatik ve elle kullanılan) | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Yangın söndürme için su tedariki | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Yangından korunma sistemi için acil bakım ve iyileştirme | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.5. Atık Yönetimi Sistemleri | Tehlikeli olmayan atık su sistemlerinin güvenliği | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 |
|  | Tehlikeli atık su ve sıvı atık güvenliği | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 |
|  | Tehlikeli olmayan katı atık sisteminin güvenliği | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 |
|  | Tehlikeli katı atık sisteminin güvenliği | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 |
|  | Hastane atık yönetimi sistemlerinin tüm türleri için acil bakım ve iyileştirme | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.6. Yakıt Depolama Sistemleri | Yakıt rezervleri | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 |
|  | Yer üstü yakıt tankları ve/veya silindirlerinin durumu ve güvenliği | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 |
|  | Hastane binalarının uzağında güvenli yakıt depolama yeri | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 |
|  | Yakıt dağıtım sisteminin durumu, güvenliği (vanalar, hortumlar, bağlantılar) | 4 | 66,7 | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 |
|  | Yakıt rezervleri ile ilgili acil bakım ve iyileştirme | 4 | 66,7 | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.7. Tıbbi Gazlar | Tıbbi gaz depolama alanlarının yeri | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Tıbbi gaz tankları ve/veya tüpleri için güvenli depolama yerleri | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
|  | Tıbbi gaz dağıtım sisteminin durumu ve güvenliği (vana, hortum, bağlantılar) | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 |
|  | Tıbbi gaz tankları, tüpleri ve ilgili ekipmanın durumu ve güvenliği | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
|  | Alternatif tıbbi gaz kaynaklarının varlığı | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 |
|  | Tıbbi gaz sistemleri ile ilgili acil bakım ve iyileştirme | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
| 3.3.Kritik Sistemler 3.3.8. Isıtma, Havalandırma, iklimlendirme Sistemleri/HVAC | HVAC ekipmanlarına ayrılan yerlerin uygunluğu | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | HVAC ekipmanlarına ayrılan yerlerin güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | HVAC ekipmanlarının güvenliği, çalışma durumu (ör: kazan, boşaltım) | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Sistem kanallarının uygun destekli, bina bölüm geçişlerinde kanal ve boru esnekliklerinin denetimli olması | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 |
|  | Borular, bağlantılar ve vanaların durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | İklimlendirme (air-conditioning) ekipmanının durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | İklimlendirme (air-conditioning) sisteminin çalışması (negatif basınç alanları dâhil) | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | HVAC sistemleri ile ilgili acil bakım ve iyileştirme | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
| 3.4.Ekipman ve Malzeme 3.4.1. Ofis ve Depo Mobilyası | Raflar ve raf malzemesinin güvenliği | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Bilgisayar ve yazıcıların güvenliği | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| 3.4.Ekipman ve Malzeme 3.4.2. Teşhis ve Tedavide Kullanılan Tıbbi Ekipman, Laboratuvar Ekipmanı, Malzemesi | Ameliyathane ve post-op uyandırma odasındaki tıbbi ekipmanın güvenliği | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Radyoloji ve görüntüleme ekipmanının durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Laboratuvar ekipman ve malzemesinin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Acil Servis ünitelerindeki tıbbi ekipmanın durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Yoğun bakım ve ara yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi ekipmanın durumu ve güvenliği | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 |
|  | Eczane bölümündeki ekipman ve mobilyanın durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Sterilizasyon ünitelerindeki tıbbi ekipman ve malzemenin durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Acil obstetrik müdahale ve yenidoğan bakım ünitesindeki tıbbi ekipmanın durumu ve güvenliği | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 |
|  | Yanıklarda acil bakım için gerekli tıbbi ekipman ve malzemenin durumu ve güvenliği | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Nükleer tıp ve radyasyon terapisi ünitelerindeki tıbbi ekipmanın durumu ve güvenliği | 4 | 66,7 | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 |
|  | Diğer servislerdeki medikal ekipmanın durumu ve güvenliği | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | İlaçlar ve malzemeler | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Steril enstrüman ve diğer materyal | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Özellikle afet/acil durum halinde kullanılan tıbbi ekipman | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Tıbbi gaz mevcudu | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 |
|  | Mekanik volüm ventilatörleri | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 |
|  | Elektro-medikal ekipman | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Yaşam destek ekipmanı | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Kardiyopulmoner arrest için malzeme, ekipman veya acil müdahale arabaları | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |

Tablo 17. Güvenli Hastane Kontrol Listesinin Acil Durum ve Afet Yönetimi Modülüne Göre Dağılım Oranları

| 4. MODÜL: ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ |  | Düşük |  | Orta |  | Yüksek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | % | N | % | n | % |
| 4.1.Afet ve Acil Durumu Yönetimi Faaliyetlerinin Koordinasyonu | Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Komisyonu | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Komisyon üyelerinin sorumlulukları ve eğitimi | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Hastane Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (koordinatörü) atanması | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Afet ve acil duruma müdahaleyi ve iyileştirmeyi güçlendirmek için hazırlık programı | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Hastane olay yönetim sistemi | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Acil durum operasyon merkezi | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Yerel afet/acil durum yönetimi kurumları ile koordinasyon mekanizmaları ve işbirliği düzenlemeleri | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Sağlık hizmetleri ağı ile koordinasyon mekanizmaları ve işbirliği düzenlemeleri | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
| 4.2.Hastane Afet/Acil Durum Müdahale ve İyileştirme Planlaması | Hastane afet ve acil durum müdahale planı | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hastanenin olaya özel alt planları | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Planları aktive ve deaktive prosedürleri | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hastane afet ve acil durum müdahale planı tatbikatları, değerlendirme ve düzeltme faaliyetleri | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Hastane iyileştirme planları | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
| 4.3.Haberleşme ve Bilgi Yönetimi | Acil durumda iç ve dış haberleşme | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Dış paydaş rehberi (telefon-adres) | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Halk ve medya ile iletişim prosedürleri | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hasta bilgisi yönetimi | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| 4.4.İnsan Kaynakları | Personel irtibat listesi | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Personel mevcudiyeti | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Afet/acil durum halinde personelin seferber ve takviye edilmesi | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | Personelin afet/acil duruma müdahale ve iyileştirme görevlerinin tanımlanması | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Afet/acil durum sırasında hastane personelinin desteklenmesi | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
| 4.5. Lojistik ve Finans | Afet/acil durum için yerel tedarikçi ve satıcılarla anlaşmalar | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Acil durum sırasında ulaştırma | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
|  | Acil durumda gıda ve içme suyu | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Afet/acil durumlar için mali kaynaklar | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 |
| 4.6.Hasta Bakım ve Destek Hizmetleri | Acil ve kritik bakım hizmetlerinin sürekliliği | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Temel klinik destek hizmetlerinin sürekliliği | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
|  | Kitlesel yaralanmalı olaylarda kullanılabilir alanın genişletilmesi | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Büyük çaplı afet ve acil durumlarda triyaj | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Kitlesel yaralanmalı olaylar için triyaj kartları, diğer lojistik malzeme | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | Hasta kademeli sevk, transfer ve kabul sistemi | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Enfeksiyon sürveyans, önleme ve kontrol prosedürleri | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Psikososyal hizmetler | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Kitlesel ölümlü olaylarda ölüm sonrası (otopsi) prosedürler | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
| 4.6.Tahliye, Dekontaminasyon ve Güvenlik | Tahliye planı | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Kimyasal ve radyolojik tehlikeler için dekontaminasyon | 5 | 83,3 | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 |
|  | Bulaşıcı hastalık ve epidemilerde kişisel koruyucu ekipman ve izolasyon | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 |
|  | Acil güvenlik (emniyet) prosedürleri | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |
|  | Bilgisayar sistemi ağ güvenliği | 2 | 33,3 | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 |
| 4.7. KBRN-E ve Hassas Gruplar | KBRN dekontaminasyon ünitesi konumu | 5 | 83,3 | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 |
|  | KBRN dekontaminasyon ünitesi atık su ve zemin özellikleri | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN dekontaminasyon ünitesi içinde bulunan sedye özellikleri | 5 | 83,3 | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 |
|  | KBRN Ünite içerisinde soğuk ve sıcak su tesisatı | 6 | 100,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN dekontaminasyon ünitesi iç duvarları | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN dekontaminasyon ünitesi aydınlatma sistemi | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN dekontaminasyon ünitesindeki malzemeler | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN dekontaminasyon ünitesi havalandırma sistemi | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 |
|  | Hastane Afet ve Acil Durum Planı’da (HAP) KBRN vakalarına özel plan olmalıdır | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 |
|  | KBRN eğitimi | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 |
|  | KBRN dekontaminasyonu ve izolasyonu | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN malzemelerini depolama | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 00,0 |
|  | Hastanenin KBRN riski | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN vakalarında ambulans durumu | 6 | 100,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
|  | Hastane bünyesinde bulunan KBRN maddeleri uygun şekillerde depolanmalı ve stoklanmalıdır | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN siren sistemleri ve ikaz sistemleri | 6 | 100,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN sığınağı | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | KBRN vakalarına müdahale | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN ünitelerinde yedek temiz su depoları | 6 | 100,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
|  | KBRN vakalarına özel kayıt tutanakları ve formlar | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |
|  | HAP içerisindeki hassas gruplara özel plan | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 |
|  | Uygulamalı ve masabaşı tatbikatlarında hassas grupların yeri (Tatbikat senaryoları yoğun bakımlarını da kapsamalıdır) | 0 | 00,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
|  | Hassas gruplar tahliye triyajı ve yöntemleri | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |
|  | Hassas grupların eğitim ve tahliyesi | 0 | 00,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |
|  | Olası bir afet veya olağandışı durumlarda hastaneye başvurabilecek hassas grupların tahmini | 6 | 100,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
|  | Hassas gruplara özel alan oluşturulmalıdır ve bu alana psiko-sosyal destek sorumlusu gibi ilgili personeller görevlendirilmelidir | 0 | 00,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 |
|  | HAP içerisinde yer alan hassas gruplara özel planlarda, psikiyatri servisi, yoğun bakımlar, mahkûm koğuşu gibi birimlerdeki hasta sayıları doluluk oranları gibi veriler yer almalıdır | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 00,0 |
|  | Hassas gruplara özel planlar, hastaneye başvuran yabancıları kapsamalıdır | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 00,0 |
|  | Hassas grupların kayıt tutanakları ve formları | 0 | 00,0 | 6 | 100,0 | 0 | 00,0 |
|  | Hassas gruplar içinde hastane personeli yakını olan kişilere özel plan da yapılmalıdır. Afet ve olağandışı durumlarda hastane yöneticisinin hastane personellerini göreve çağırması durumunda, personelin göreve gelmesine engel teşkil edecek hususları gidermesi gerekmektedir. Örn; bakıma muhtaç olan personel yakınının bakım ihtiyaçları giderilmelidir | 0 | 00,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 |

Hastanelerin değerlendirilmesinde kullanılan Güvenli Hastane Kontrol Listesi modüllerine ait düşük-orta-yüksek kriterleri her soru için farklı puanlandığı için açıklamalar detaylı olarak ekte verilmiştir (EK-1). Araştırmaya dahil edilen altı hastaneden, 4 hastanede (%66,7) geçerli güvenlik standartları tam uygulanmış, 2 hastanede (%33,3) ise geçerli güvenlik standartları kısmen uygulanmıştır. Hastaneler yapısal sistem tasarımına göre değerlendirildiğinde, 5 hastanenin (%83,3) yapısal sistem tasarımı iyi düzeyde, 1 hastanenin (%16,7) ise yapısal sistem tasarımı orta düzeydedir. Bina durumuna göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) çatlak ya da bozulma gözlenmemiş, 1 hastanede (%16,7) ise hava koşullarının ya da bina yaşlanmasının yol açtığı bazı bozulmaların mevcut olduğu görülmüştür. Kullanılan yapı malzemesi durumuna göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) 1mm.’den küçük çatlaklıklar, gözle görülür deformasyon ya da paslanma mevcut değilken, 1 hastanede (%16,7) ise 1-3mm. arası çatlaklıklar, orta derecede ve gözle görülür deformasyon veya paslanma mevcuttur. Yapısal olmayan elemanların yapıyla etkileşimine göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) yapıyı etkileyen hiçbir yapısal eleman bulunmamakta, 2 hastanede (%33,3) ise hasar yapıyı etkilemeyecek şekilde yapısal olmayan elemanlardan bazıları yapıyla karşılıklı etkileşimdedir. Binaların yakınlığına (deprem kaynaklı vurma) göre değerlendirildiğinde, 3 hastanede (%50,0) aralık bitişik iki binadan kısa olanın yüksekliğinin %1.5’inden fazla, 1 hastanede (%16,7) aralık %0.5 ile %1.5 arasında, 2 hastanede (%33,3) ise aralık %0.5’inden azdır. Kolon gücünün kiriş gücüne oranına göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) kolonların gücü kirişlerin gücünden fazla, 1 hastanede (%16,7) ise kirişlerin gücü kolonların gücüyle benzer durumdadır. Temel güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) temellerin standartlara uygun tasarlandığını ve hasar olmadığı gösteren güçlü kanıtlar varken, 2 hastanede (%33,3) ise temellerinin standartlara uygunluğunu gösteren az sayıda kanıt vardır. Kat yüksekliklerindeki düzensizliklere göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) katlar benzer yüksekliklere sahip (farklılık %5’den az), 1 hastanede (%16,7) katlar benzer yüksekliklere sahip (farklılık %20’den az, %5’den fazla), 1 hastanede (%16,7) ise kat yüksekliklerindeki farklılık %20’den fazladır. Çatıların yapısal bütünlüğüne göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) donatıyla güçlendirilmiş beton çatı, bağlantıları yeterli ve geniş saçak yokken, 1 hastanede (%16,7) ise ön dökümlü beton çatı, bağlantıları yeterli ve geniş saçak yoktur.

Araştırmaya dâhil edilen hastaneler yapısal olmayan güvenlik yönünden değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) kapı, çıkış ve giriş yerlerinin durumunun iyi olduğu diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek zararının olmadığı ve giriş genişliğinin 115 cm. ya da daha büyük olduğu, 1 hastanenin (%16,7) ise kapı, çıkış ve giriş yerleri kabul edilebilir durumda olduğu, zarar görebilir ancak zarar görmesinin diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engellemeyecek düzeyde olduğu görülmektedir. İç duvarlar ve bölmelerin durumu ve güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) diğer elemanların işlevini, sistemleri ya da operasyonları engelleyecek bir zarar söz konusu olmadığını, 1 hastanede (%16,7) ise kabul edilebilir durumda olduğu, zarar görmesi durumunda diğer elemanların işlevini engellemeyeceği görülmüştür. Asma ve alçı tavanların durumu ve güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 4 hastanenin (%66,7) yüksek güvenlik seviyesinde olduğu, 2 hastanede (%33,3) ise orta seviyede olduğu görülmüştür. Asansör sisteminin durumu ve güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 4 hastane (%66,7) yüksek güvenlik seviyesinde olduğu 2 hastanede (%33,3) ise orta seviyede olduğu görülmektedir. Hastanelere erişim güzergâhlarına göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) diğer elemanların işlevini sistemleri ya da operasyonları sekteye uğratacak engeller ya da zararın olmadığı ya da önemsiz bir potansiyel engel ya da zarar söz konusu olduğu, 1 hastanede (%33,3) ise erişim güzergâhının zarar görmesi ve bazı engellerin varlığı erişimi ve işlevi sekteye uğratmayacağı görülmüştür. Acil çıkış ve tahliye yollarına göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) tüm çıkış ve tahliye güzergâhlarının açıkça işaretlenmiş ve engelsiz olduğu, 2 hastanede (%33,3) ise çıkış ve tahliye güzergâhlarının bazılarının işaretlenmiş ve çoğunda engellerin kaldırılmış olduğu görülmüştür. Alternatif elektrik kaynaklarının kapasitesine (örnek: jeneratör) göre değerlendirildiğinde, 6 hastanede (%100,0) de alternatif kaynakların 10 saniyeden az sürede otomatik olarak çalışmaya başladığı ve kritik alanlardaki talebi karşılama düzeyinin %70’den fazla olduğu görülmüştür. Yerel elektrik tedarik sistemi için yedeklemeye göre değerlendirildiğinde, 3 hastanede (%50,0) yerel enerji tedarik sistemine ikiden fazla girişin var olduğu, 2 hastanede (%33,3) yerel enerji tedarik sistemine iki girişin var olduğu, 1 hastanede (%16,7) ise yerel enerji tedarik sistemine sadece bir girişin var olduğu görülmüştür. Hastaneler kritik alanlar için aydınlatma sistemlerine göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) aydınlatmanı iyi düzeyde ve koruma önlemlerinin mevcut olduğu, 1 hastanede (%16,7) ise kritik alanlardaki aydınlatmanın yeterli, kısmen koruma sağlayan bazı önlemlerin mevcut olduğu görülmüştür. Alternatif haberleşme sistemlerine göre değerlendirildiğinde, 3 hastanede (%50) alternatif haberleşme sistemlerinin iyi durumda, en az her yıl test ediliyor olduğu, 1 hastanede (%16,7) hastane çapında alternatif haberleşme sisteminin kullanılabilir durumda, ama her yıl test edilmediği, 2 hastanede (%33,3) ise alternatif haberleşme sistemlerinin olmadığı görülmüştür. Hastaneler servis ve hizmetleri için gereken su rezervlerine göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) su rezervinin en az 72 saat yeterli düzeyde olduğu, 1 hastanede (%16,7) ise su rezervinin 24 saatten fazla, 72 saatten az süreyle yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Hastaneler yangın söndürme sistemlerine (otomatik ve elle kullanılan) göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) sistemin tam olarak kurulu olduğu ve bakımının düzenli olarak yapıldığı, sıklıkla test edildiği, denetimlerinin eksiksiz ve güncel olduğu, 2 hastanede (%33,3) ise sistemin kısmen kurulmuş olduğu, bakım ve testlerinin yapılmadığı, denetimlerinin eksik olduğu görülmüştür. Hastane atık yönetimi sistemlerinin için acil bakım ve iyileştirmelerine göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) yazılı prosedürleri, güncel bakım/denetim raporlarının olduğu ve personellere eğitim verildiği, 1 hastanede (%16,7) yazılı prosedürlerin mevcut olduğu ancak acil bakım ve iyileştirme uygulamaları için kaynağın mevcut olmadığı, 1 hastanede (%16,7) ise yazılı prosedürler ve bakım/denetim raporlarının olmadığı görülmüştür. Hastaneler alternatif tıbbi gaz kaynaklarına göre değerlendirildiğinde, 2 hastanede (%33,3) kısa sürede (15 günden az) devreye girecek yeterli alternatif kaynakların var olduğu, 2 hastanede (%33,3) malzeme tedarik süresi 15 günden fazla alternatif kaynakların var olduğu, 2 hastanede (%33,3) ise alternatif kaynakların olmadığı görülmüştür. Hastaneler raf ve raf malzemesi güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) rafların %80’den fazlası ve raflardaki malzemelerin güvenli biçimde yerleştirilmiş, duvara sabitlenmiş ve malzemelerin emniyet altında olduğu, 1 hastanede (%16,7) ise rafların güvenli biçimde yerleştirildiği ve raflardaki malzemelerin %20 ile %80 düzeyinde emniyete alındığı görülmüştür. Acil servis ünitelerindeki tıbbi ekipmanın durumu ve güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 6 hastanenin (%100,0) de ekipmanlarının iyi durumda ve koruyucu önlemlerinin mevcut olduğu görülmüştür.

Araştırmaya dâhil edilen hastaneler acil durum ve afet yönetimine göre değerlendirildiğinde, 3 hastanede (%50,0) hazırlık, müdahale ve iyileştirmeyi güçlendirmek için bir programın HAP komisyonu yönlendiriciliğinde tam olarak uygulanıyor olduğu, 3 hastanede (%50,0) ise bir programın var olduğu ancak bazı faaliyetlerin uygulanıyor olduğu görülmüştür. Hastaneler afet ve acil durum müdahale planlarına göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) planın tamamlanmış, en az yıllık olarak gözden geçirilmekte ve planın uygulanması için gerekli kaynakların mevcut olduğu, 2 hastanede (%33,3) ise planın belge olarak tamamlanmış, erişimi güç ve güncel olmadığı görülmüştür. Hastaneler afet ve acil durum müdahale tatbikatlarına göre değerlendirildiğinde, 2 hastanede (%33,3) müdahale planı ve alt planların yılda en az iki kez test edilmekte ve tatbikat sonuçlarına göre güncellenmekte olduğu, 4 hastanede (%66,7) ise müdahale planı ve alt planların güncel olmadığı ve tatbikatların kısmen yapıldığı görülmüştür. Hastaneler personel irtibat listelerine göre değerlendirildiğinde, 6 hastanenin (%100,0) de listelerinin mevcut ve bilgilerinin güncel olduğu görülmüştür. Hastaneler tahliye planlarına göre değerlendirildiğinde, 3 hastanede (%50,0) planın mevcut olduğu, personele eğitim verildiği ve yılda en az bir kez tahliye tatbikatının yapıldığı, 3 hastanede (%50,0) ise planın olduğu, personele prosedürlerle ilgili eğitim verildiği ancak düzenli tatbikatın yapılmadığı görülmüştür. Hastaneler KBRN dekontaminasyon ünitelerine göre değerlendirildiğinde, 1 hastanede (%16,7) KBRN dekontaminasyon ünitesinin hastane yönetiminin uygun gördüğü dışarda bir alanda olduğu, 5 hastanede (%83,3) ise KBRN dekontaminasyon ünitesi bulunmadığı görülmüştür. Hastaneler planlarındaki hassas gruplarına göre değerlendirildiğinde, 6 hastanenin (%100,0) de rutin hizmet alan hassas grup sayısını bilmediği görülmüştür. Olası bir afet veya olağandışı durumda hastaneye başvurabilecek hassas grup tahmini yapılmamaktadır.

Tablo 18. Güvenli Hastane Puan Skalası

| Puan | Seviye |
| --- | --- |
| 0-20 | 1.Seviye |
| 21-40 | 2.Seviye |
| 41-60 | 3.Seviye |
| 61-80 | 4.Seviye |
| 81-100 | 5.Seviye |

Belirlenen skalaya göre hastanelerin, hastane güvenlik puanları 0-20 arasında olanlar “1. Seviye”, 21-40 arasında olanlar “2. Seviye”, 41-60 arasında olanlar “3. Seviye”, 61-80 arasında olanlar “4. Seviye”, 81-100 arasında olanlar ise “5. Seviye” olarak değerlendirilmiştir (Tablo 17).

Grafik 4. Gümüşhane A Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları

Gümüşhane A Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 62,50 olarak bulunmuştur. Yapısal güvenlik puanı 31,50, yapısal olmayan güvenlik puanı 19,65, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 11,35 olarak bulunmuştur. Gümüşhane A Hastanesi 4. Seviye hastanedir.

Grafik 5. Gümüşhane B Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları

Gümüşhane B Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 73,90 olarak bulunmuştur. Yapısal güvenlik puanı 37,00, yapısal olmayan güvenlik puanı 22,35, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 14,55 olarak bulunmuştur. Gümüşhane B Hastanesi 4. Seviye hastanedir.

Grafik 6. Gümüşhane C Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları

Gümüşhane C Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 85,55 olarak bulunmuştur. Yapısal güvenlik puanı 44,50, yapısal olmayan güvenlik puanı 25,625, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 15,425 olarak bulunmuştur. Gümüşhane C Hastanesi 5. Seviye hastanedir.

Grafik 7. Gümüşhane D Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları

Gümüşhane D Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 77,15 olarak bulunmuştur. Yapısal güvenlik puanı 43,00, yapısal olmayan güvenlik puanı 23,80, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 10,35 olarak bulunmuştur. Gümüşhane D Hastanesi 4. Seviye hastanedir.

Grafik 8. Gümüşhane E Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları

Gümüşhane E Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 89,50 olarak bulunmuştur. Yapısal güvenlik puanı 46,50, yapısal olmayan güvenlik puanı 26,50, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 16,50 olarak bulunmuştur. Gümüşhane E Hastanesi 5. Seviye hastanedir.

Grafik 9. Gümüşhane F Hastanesi Hastane Güvenlik Puanları

Gümüşhane F Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 87,85 olarak bulunmuştur. Yapısal güvenlik puanı 50,00, yapısal olmayan güvenlik puanı 26,225, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 11,625 olarak bulunmuştur. Gümüşhane F Hastanesi 5. Seviye hastanedir.

Grafik 10. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları

Gümüşhane A Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 62,50, B Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 73,90, C Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 85,55, D Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 77,15,  E Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 89,50, F Hastanesi’nin Güvenlik Puanı 100 üzerinden 87,85 olarak bulunmuştur.

Grafik 11. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Yatak Kapasitelerinin Karşılaştırılması

Grafik 11’de görüldüğü üzere Gümüşhane A Hastanesi, Gümüşhane B Hastanesi ve Gümüşhane C Hastanesi için hastanelerin yatak kapasiteleri ile hastane güvenlik puanları, yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları ve acil durum ve afet yönetimi puanları ile ters orantılıdır. Gümüşhane A, B ve C Hastaneleri için, yatak kapasiteleri arttıkça hastane güvenlik puanları, yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları ve acil durum ve afet yönetimi puanları azalmaktadır.

Grafik 12. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Olağan Durumlarda Doluluk Oranlarının Karşılaştırılması

Grafik 12’de görüldüğü üzere hastanelerin yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları, acil durum ve afet yönetimi puanları ve hastane güvenlik puanları ile hastanelerin olağan durumlarda doluluk oranları arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir.

Grafik 13. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Personel Sayılarının Karşılaştırılması

Grafik 13’de görüldüğü üzere Gümüşhane A Hastanesi, Gümüşhane B Hastanesi ve Gümüşhane C Hastanesi için hastanelerin personel sayıları ile hastane güvenlik puanları, yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları ve acil durum ve afet yönetimi puanları ile ters orantılıdır. Gümüşhane A, B ve C Hastaneleri için, personel sayıları arttıkça hastane güvenlik puanları, yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları ve acil durum ve afet yönetimi puanları azalmaktadır.

Grafik 14. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Deprem Bölgelerinin Karşılaştırılması

Grafik 14’de görüldüğü üzere hastanelerin yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları, acil durum ve afet yönetimi puanları ve hastane güvenlik puanları ile hastanelerin deprem bölgeleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Fakat Gümüşhane C Hastanesi 1. derece deprem bölgesinde yer almasına rağmen 5. Seviye hastane olarak bulunmuştur.

Grafik 15. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile HAP’ta Görevli Personel Sayılarının Karşılaştırılması

Grafik 15’de görüldüğü üzere hastanelerin yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları, acil durum ve afet yönetimi puanları ve hastane güvenlik puanları ile hastanelerin HAP’ta görevli personel sayıları arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir.

Grafik 16. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Kat Sayılarının Karşılaştırılması

Grafik 16’de görüldüğü üzere hastanelerin yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları, acil durum ve afet yönetimi puanları ve hastane güvenlik puanları ile kat sayıları arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir.

Grafik 17. Gümüşhane İlindeki Hastanelerin Güvenlik Puanları ile Sağlık Hizmetleri Ağındaki Yerlerinin Karşılaştırılması

Grafik 17’de görüldüğü üzere hastanelerin yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları, acil durum ve afet yönetimi puanları ve hastane güvenlik puanları ile sağlık hizmetleri ağındaki yerleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir.

Ayrıca hastanelerin yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları, acil durum ve afet yönetimi puanları ve hastane güvenlik puanları ile servis, yoğun bakım ve ameliyathane kapasiteleri arasında da belirgin bir ilişki görülmemektedir.

### 3.10. Hipotezlerin Değerlendirilmesi

H1: Gümüşhane A Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 4. Seviye hastanedir. Gümüşhane A Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 62,50 olarak bulunmuştur. Tablo 17’deki skalaya göre 62,50 puanı 4. Seviye olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak H1 hipotezi kabul edilmiştir.

H2: Gümüşhane B Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 3. Seviye hastanedir. Gümüşhane B Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 73,90 olarak bulunmuştur. Tablo 17’deki skalaya göre 73,90 puanı 4. Seviye olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak H2 hipotezi reddedilmiştir.

H3: Gümüşhane C Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 3. Seviye hastanedir. Gümüşhane C Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 85,55 olarak bulunmuştur. Tablo 17’deki skalaya göre 85,55 puanı 5. Seviye olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak H3 hipotezi reddedilmiştir.

H4: Gümüşhane D Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 4. Seviye hastanedir. Gümüşhane D Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 77,15 olarak bulunmuştur. Tablo 17’deki skalaya göre 77,15 puanı 4. Seviye olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak H4 hipotezi kabul edilmiştir.

H5: Gümüşhane E Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 5. Seviye hastanedir. Gümüşhane E Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 89,50 olarak bulunmuştur. Tablo 17’deki skalaya göre 89,50 puanı 5. Seviye olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak H5 hipotezi kabul edilmiştir.

H6: Gümüşhane F Hastanesi, hastane güvenlik puanına göre 4. Seviye hastanedir. Gümüşhane F Hastanesi’nin Hastane Güvenlik Puanı 100 üzerinden 87,85 olarak bulunmuştur. Tablo 17’deki skalaya göre 87,85 puanı 5. Seviye olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak H6 hipotezi reddedilmiştir.

H7: Gümüşhane ilindeki hastanelerin yatak kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Gümüşhane A Hastanesi, Gümüşhane B Hastanesi ve Gümüşhane C Hastanesi için hastanelerin yatak kapasiteleri ile hastane güvenlik puanları ters orantılıdır. Gümüşhane A, B ve C Hastaneleri için, yatak kapasiteleri arttıkça hastane güvenlik puanları azalmaktadır. Fakat Gümüşhane ilindeki altı devlet hastanesinin yatak kapasiteleri arttıkça hastane güvenlik puanlarının azalmadığı görülmüştür. Sonuç olarak H7 hipotezi reddedilmiştir.

H8: Gümüşhane ilindeki hastanelerin olağan durumlardaki doluluk oranı ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile olağan durumlarda doluluk oranları arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H8 hipotezi reddedilmiştir.

H9: Gümüşhane ilindeki hastanelerin klinik personel sayısı ve idari, teknik, destek personel sayısı ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Gümüşhane A Hastanesi, Gümüşhane B Hastanesi ve Gümüşhane C Hastanesi için hastanelerin personel sayıları ile hastane güvenlik puanları ters orantılıdır. Gümüşhane A, B ve C Hastaneleri için, personel sayıları arttıkça hastane güvenlik puanları azalmaktadır. Fakat Gümüşhane ilindeki altı devlet hastanesinin personel sayıları arttıkça hastane güvenlik puanlarının azalmadığı görülmüştür. Sonuç olarak H9 hipotezi reddedilmiştir.

H10: Gümüşhane ilindeki hastanelerin sağlık hizmetleri ağındaki yeri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile sağlık hizmetleri ağındaki yerleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H10 hipotezi reddedilmiştir.

H11: Gümüşhane ilindeki hastanelerin bölgesel afetselliğiyle güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile deprem bölgeleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H11 hipotezi reddedilmiştir.

H12: Gümüşhane ilindeki hastanelerin servis kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile servis kapasiteleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H12 hipotezi kabul edilmiştir.

H13: Gümüşhane ilindeki hastanelerin kat sayıları ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile kat sayıları arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H13 hipotezi reddedilmiştir.

H14: Gümüşhane ilindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H14 hipotezi kabul edilmiştir.

H15: Gümüşhane ilindeki hastanelerin ameliyathane kapasiteleri ile güvenlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hastanelerin hastane güvenlik puanları ile ameliyathane kapasiteleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Sonuç olarak H14 hipotezi kabul edilmiştir.

### 3.11. Tartışma

WHO’nun 2015 yılında yayımladığı “Hospital Safety Index: Guide for Evaluators” isimli rehber kitapta geliştirilen Güvenli Hastane Kontrol Listesi toplamda 151 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca A, B ve C olmak üzere üçlü sınıflandırılma yapılmış olup 0 ile 1 arasında puanlama yapılmıştır. 0-0,35 arası puan alan hastaneler C sınıfı, 0,36-0,65 arası puan alan hastaneler B sınıfı, 0,66-1 arası puan alan hastaneler ise A sınıfı hastane olarak kabul edilmiştir. Yapısal riskler hastane güvenlik puanın %50’lik kısmını, yapısal olmayan riskler %30’luk kısmını, işlevsel faktörler ise hastane güvenlik puanının %20’lik kısmını oluşturmaktadır. WHO’nun 2011 yılında yayımladığı “Hospital Emergency Response Checklist” isimli rehber kitapta sadece acil durum ve afet yönetimi konusunda kontrol listesi yapılmıştır. Kontrol listesinde yapısal riskler ve yapısal olmayan risklere ait konular yer almamaktadır. Bu rehber kitapta komuta ve kontrol, iletişim, güvenlik, triyaj, temel hizmetlerin sürekliliği, insan kaynakları, lojistik, afet sonrası iyileştirme vb. konular yer almaktadır. Banatin vd. tarafından 2011 yılında yayımlanan “Safe Hospitals in Emergencies and Disasters: Philippine Indicators for Level 1 to 4 Hospitals” isimli rehber kitapta hastaneler güvenlik puanlarına seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve seviye 4 olmak üzere dörtlü sınıflandırma yapılmıştır. Yapısal riskler, yapısal olmayan riskler ve işlevsel faktörler her seviye hastane için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışmamızda ise 1. Seviye, 2. Seviye, 3. Seviye, 4. Seviye ve 5. Seviye olmak üzere beşli sınıflama yapılmış olup 0 ile 100 arasında puanlama yapılmıştır. Hastanelerin, hastane güvenlik puanları 0-20 arasında olanlar “1. Seviye”, 21-40 arasında olanlar “2. Seviye”, 41-60 arasında olanlar “3. Seviye”, 61-80 arasında olanlar “4. Seviye”, 81-100 arasında olanlar ise “5. Seviye” olarak kabul edilmiş olup çalışmamız 181 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca çalışmamızda benzer şekilde yapısal risklere %50, yapısal olmayan risklere %30, acil durum ve afet yönetimine ise %20’lik kısım ayrılmıştır. Türkiye’deki uygulanabilirliği de göz önünde bulundurularak acil durum ve afet yönetimi modülüne KBRN-E ve hassas gruplar ile ilgili sorular eklenerek %20’lik kısma dâhil edilmiştir. Türkiye’de betonarme bina ve çok katlı yapıların yoğunlukta olması, ülke topraklarının büyük çoğunluğunun aktif deprem kuşağında yer alması sebebiyle tam puanın yarısı yapısal risklere verilmiştir.

Ardalan vd. 2014 yılında İran’da 224 hastanenin afetlerde hastane güvenliğini değerlendirmişlerdir. Değerlendirme toplamda 145 soruluk öz değerlendirme yaklaşımı uygulanmıştır. Bu öz değerlendirme yaklaşımı yapısal riskler, yapısal olmayan riskler ve işlevsel faktörler olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır. Güvenlik seviyeleri; güvenli değil (0), orta güvenli (1) ve yüksek güvenli (2) olmak üzere 3 seviyeye ayrılmıştır. Yapılan bu çalışmada 224 hastanenin güvenlik puan ortalaması 32,4±12,7 olarak bulunmuştur. Ayrıca 224 hastaneden 122 hastane güvenli değil, 102 hastane ise orta güvenli olarak bulunmuştur. Araştırmaya dâhil edilen 224 hastaneden yüksek güvenli kategorisine giren hiç bir hastane bulunmamaktadır. Çalışmamızda ise benzer şekilde yapısal riskler, yapısal olmayan riskler ve acil durum ve afet yönetimi modülleri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Fakat çalışmamızda güvenlik seviyeleri; 1. Seviye, 2. Seviye, 3. Seviye, 4. Seviye ve 5. Seviye olmak üzere 5 seviyeye ayrılmıştır. Çalışmamızda Gümüşhane ilindeki 6 devlet hastanesi değerlendirilmiş olup, 3 hastane 5. Seviye hastane (81-100 puan arası), 3 hastane ise 4. Seviye (61-80 puan arası) hastane olarak bulunmuştur.

Samsuddin vd. 2018 yılında Malezya’da Afetlerde Esnek Hastane konusunda 26 hastane personellerini değerlendirmişlerdir. Bu çalışma iki yönlü olup, 243 hazırlık özelliği (yapısal-21, yapısal olmayan-107 ve işlevsel-115) ve 23 esneklik göstergesine (sağlamlık-5, yedeklilik-5, kaynak dolgunluğu-6 ve hızlılık-7) tabi tutulmuştur. Sonuç olarak ise Malezya’daki kamu hastanelerinin paydaşlarının hazırlığını geliştirmek ve direncini arttırmak için göstergeler olarak hizmet edebilir. Çalışmamız ise hastane personellerini kapsamamaktadır. Hastanelerin HAP’larının son bölümünde yer alan Güvenli Hastane bölümü incelenerek değerlendirilmiştir ve toplamda 181 soru oluşturulmuştur. Çalışmamız da benzer bir şekilde Türkiye’deki hastanelerin afetlerde ön değerlendirme bilgisini ortaya çıkaracak ve afet hazırlığını geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Guragain ve Dixit’in 2004 yılında Nepal’deki hastanelerin sismik hassasiyetlerini, yapısal ve yapısal olmayan bileşenlerinin olası depremlere karşı değerlendirmişlerdir. Değerlendirilen hastanelerin yaklaşık %80’inin yeni inşaat için kabul edilemez performans seviyesinde olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda ise sadece yapısal ve yapısal olmayan modüller ele alınmamıştır. Bu modüllere ek olarak acil durum ve afet yönetimi modülü de yer almaktadır. Ayrıca çalışmamızda güvenlik seviyesi çok düşük olan 1. Seviye (0-20 puan) hastane bulunmamıştır.

Rattanakanlaya vd. 2016 yılında Tayland merkez bölgesinde meydana gelen sel sırasında sağlık hizmetleri zarar gören hastanelerin afetinden sorumlu 27 kişiye anket uygulamışlardır. Tüm yanıt veren katılımcılar kapasite artışı, sağlık hizmetleri yönetimi ve destekleyici sistemlerin yönetimi konusunda yeterince hazırlıksızdı. Sarf malzemelerinin ve ekipmanların mevcudiyetinin yeterli olduğu belirlendi. Ancak tüm hastanelerde personelin organize edilmesinde hazırlıkların yetersiz olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda ise hastanelerin personel irtibat listelerine göre değerlendirildiğinde, 6 hastanenin (%100,0) de listeleri var ve bilgileri güncel olduğu görülmektedir.

Claudius vd. 2008 yılında afet tatbikatlarının dokümanları ve yönetimi çalışmasında tatbikat grafikleri, prosedürlerin performansı, ilaç uygulaması ve tanı doğrulaması vb. konularda önemli ölçüde hata içeriyordu. Bu hataların %16’sı kalıcı zarara neden olan potansiyel olarak değerlendirilmiştir. Tatbikat çizelgeleri, değerlendirilen 10 alanın 9’unda belgelerinde çok fazla sayıda eksiklik olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda ise araştırmaya dâhil edilen hastanelerin afet ve acil durum müdahale tatbikatlarına göre değerlendirildiğinde, 2 hastanede (%33,3) müdahale planı ve alt planlar yılda en az iki kez test edilmekte ve tatbikat sonuçlarına göre güncellenmektedir, 4 hastanede (%66,7) ise müdahale planı ve alt planlar güncel değildir ve tatbikatlar kısmen yapılıyor.

Mulyasari vd. 2013 yılında sekiz Japonya kentindeki hastanelerin deprem hazırlıklarını anket kullanarak değerlendirmişlerdir. Anket yapısal, yapısal olmayan, işlevsel ve insan kaynaklarını içeren 6 parametre ve 21 göstergeden oluşmaktadır. Hastanelerin çoğunluğu (%80) acil durumlarda tahliye için yeterli alanın olduğunu söylemiştir. Hastanelerin geri kalanı ise yeterli alana sahip olmadıklarını acil durumlarda çok sayıda hastayı tahliye edemeyeceklerini dolayısıyla daha az hazırlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda ise hastanelerin afetlere karşı güvenlik seviyeleri 3 parametre (yapısal riskler, yapısal olmayan riskler ve acil durum ve afet yönetimi) ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen hastanelerin tahliye planlarına göre değerlendirildiğinde, 3 hastanede (%50,0) plan mevcut, personele eğitim verilmiş ve yılda en az bir kere tahliye tatbikatı yapılıyor, 3 hastanede (%50,0) ise plan var, personele prosedürlerle ilgili eğitim verilmiş ancak düzenli tatbikat yapılmıyor.

Balçık vd. 2014 yılında Ankara’daki bazı hastanelerin afetlere karşı hazırlık düzeylerini belirlemişlerdir. Araştırmaya dâhil edilen hastanelerin tamamının afet planı olduğu, belirli aralıklarla güncellendiği ve işbirliği yapacakları kurumlar belirlendiği saptanmıştır. Çalışmamızda ise araştırmaya dahil edilen hastanelerin afet ve acil durum müdahale planlarına göre değerlendirildiğinde, 4 hastanede (%66,7) plan tamamlanmış, en az yıllık olarak gözden geçirilmekte ve planın uygulanması için gerekli kaynaklar mevcuttur, 2 hastanede (%33,3) ise plan belge olarak tamamlanmıştır, ancak erişimi güçtür ve güncel olmadığı saptanmıştır. Yerel afet/acil durum yönetimi kurumları ile koordinasyon mekanizmaları ve işbirliği düzenlemelerine göre değerlendirildiğine ise 4 hastanede (%66,7) düzenlemeler var ama tam olarak operasyonel değil, 2 hastanede (%33,3) ise düzenlemeler var ve tam olarak operasyoneldir.

Vatan ve Salur’un 2010 yılında İzmir’inde yer alan 39 hastanedeki yönetici hemşirelere anket uygulanarak deprem afet planları konusundaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen hemşirelerin %65’i 300 ve üzeri yatak kapasitesi olan hastanede çalışmaktadırlar. Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların %35’i (21) deprem anında devrilebilecek eşyaların sabitlendiğini, %63,3’ünün (38) eşyaların sabitlenmediğini, %1,7’sinin (1) ise konu hakkında bilgisinin olmadığı saptanmıştır. Çalışmamızda ise araştırmaya dâhil edilen altı hastaneden 3 hastanenin (%50,0) 50’nin altı ve 3 hastanenin (%50,0) de 50’nin üstü yatak kapasitesine sahiptir. Hastanelerin raflar ve raf malzemesinin güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede (%83,3) rafların %80’den fazlası ve raflardaki malzeme güvenli biçimde yerleştirilmiş, duvara sabitlenmiş ve malzeme emniyet altındadır, 1 hastanede (%16,7) ise raflar güvenli biçimde yerleştirilmiş ve raflardaki malzemeler %20 ile %80 düzeyinde emniyete alındığı saptanmıştır.

Lök vd. 2009 yılında Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin hastane afet planını inceleyerek çalışma yapmışlardır. Yapılan çalışmaya göre hastanenin afet sırasında zarar görmeyerek işlevini devam ettirebilmesi için büyük oranda teknolojik destek alması gerektiğini önermişlerdir. Çalışmamızda ise araştırmaya dâhil edilen hastaneler bilgisayar sistemi ağ güvenliğine göre değerlendirildiğinde, 2 hastanede (%33,3) bilgisayar güvenlik sistemi plan ve prosedürleri olmadığı, 4 hastanede (%66,7) ise siber güvenlik planı olduğu ve düzenli aralıklarla güncellendiği saptanmıştır.

Yeşil’in 2017 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre afet planlarının düzenli aralıklarla güncellenmesi gerektiğini, eğitimlerin düzenli yapılması gerektiğini ve hastane yönetimlerince eğitimler desteklenmeli ve teşvik edilmesi gerektiğini önermiştir. Çalışmamızda ise araştırmaya dahil edilen hastanelerin HAP komisyon üyelerinin sorumlulukları ve eğitimlerine göre değerlendirildiğinde, 5 hastanede tüm üyeler eğitim almış ve kendi rol ve sorumluluklarını aktif olarak yerine getirdiği, 1 hastanede ise komisyon üyelerinin bazıları eğitim aldığı saptanmıştır.

# SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Araştırma sonucunda Gümüşhane A Hastanesinin afetlere karşı güvenlik puanı 100 üzerinden 62,50, Gümüşhane B Hastanesinin güvenlik puanı 73,90, Gümüşhane C Hastanesinin güvenlik puanı 85,55, Gümüşhane D Hastanesinin güvenlik puanı 77,15, Gümüşhane E Hastanesinin güvenlik puanı 89,50, Gümüşhane F Hastanesinin güvenlik puanı ise 87,85 olarak bulunmuştur.

Çalışmamızda hastanelerin afetlere karşı güvenlik puanı 3 modülden (yapısal riskler, yapısal olmayan riskler, acil durum ve afet yönetimi) oluşmaktadır. Gümüşhane ilindeki hastaneler modüllere göre değerlendirildiğinde, Gümüşhane A Hastanesinin yapısal güvenlik puanı 31,50, yapısal olmayan güvenlik puanı 19,65, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 11,35 olarak bulunmuştur. Gümüşhane B Hastanesinin yapısal güvenlik puanı 37,00, yapısal olmayan güvenlik puanı 22,35, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 14,55 olarak bulunmuştur. Gümüşhane C Hastanesinin yapısal güvenlik puanı 44,50, yapısal olmayan güvenlik puanı 25,625, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 15,425 olarak bulunmuştur. Gümüşhane D Hastanesinin yapısal güvenlik puanı 43,00, yapısal olmayan güvenlik puanı 23,80, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 10,35 olarak bulunmuştur. Gümüşhane E Hastanesinin yapısal güvenlik puanı 46,50, yapısal olmayan güvenlik puanı 26,50, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 16,50 olarak bulunmuştur. Gümüşhane F Hastanesinin yapısal güvenlik puanı 50,00, yapısal olmayan güvenlik puanı 26,225, acil durum ve afet yönetimi puanı ise 11,625 olarak bulunmuştur.

Hastaneler afetlere karşı güvenlik puanına göre seviyelendirilmiştir. Hastane güvenlik puanları 0-20 arasında olanlar “1. Seviye”, 21-40 arasında olanlar “2. Seviye”, 41-60 arasında olanlar “3. Seviye”, 61-80 arasında olanlar “4. Seviye”, 81-100 arasında olanlar ise “5. Seviye” olarak yorumlanmıştır (Tablo 17). Araştırma sonucunda Gümüşhane A Hastanesi 4. Seviye, Gümüşhane B Hastanesi 4. Seviye, Gümüşhane C Hastanesi 5. Seviye, Gümüşhane D Hastanesi 4. Seviye, Gümüşhane E Hastanesi 5. Seviye ve Gümüşhane F Hastanesi 5. Seviye hastane olarak bulunmuştur.

Hastanelerin afetlere karşı güvenlik puanları ile hastanelerin yatak kapasiteleri, olağan durumlarda doluluk oranları, personel sayıları vb. özelliklerine göre değerlendirildiğinde, Gümüşhane A,B ve C Hastaneleri için, yatak kapasiteleri arttıkça hastane güvenlik puanları, yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları ve acil durum ve afet yönetimi puanları azaldığı görülmektedir. Ayrıca Gümüşhane A,B ve C Hastaneleri için, personel sayıları arttıkça hastane güvenlik puanları, yapısal güvenlik puanları, yapısal olmayan güvenlik puanları ve acil durum ve afet yönetimi puanları azaldığı görülmektedir. Hastaneler deprem bölgelerine göre değerlendirildiğinde ise hastanelerin afetlere karşı güvenlik puanları ile deprem bölgeleri arasında belirgin bir ilişki görülmemektedir. Bu sonuç ise bize herhangi bir hastanenin 1. derece deprem bölgesinde yer almasına rağmen afetlere karşı güvenlik puanının yüksek olabileceğini göstermektedir. Hastanelerin mevcut tehlikeleri afetlere karşı güvenlik puanını etkilememektedir. Hastanelerin mevcut tehlikelerine karşı özel planlar hazırlamaları gerektiği önerilmektedir.

Güvenli Hastane Kontrol Listesi, afetlere karşı ön değerlendirme bilgisidir. Bu tür araçlar, hastanelerin afet öncesinde hangi seviyede olduğunu görmede yardımcı olacaktır. Güvenli Hastane Kontrol Listesi, afetlerde risk yönetiminin ve tesis yönetiminin önemli bir parçasıdır.

PAHO/WHO tarafından geliştirilen Güvenli Hastane Kontrol Listesi, Türkiye’deki hastanelerin afetlere hazırlığını ve yerelleştirilmiş hastane güvenliği ihtiyacını karşılayacağı düşünülmektedir. Türkiye’deki tüm hastanelerin bu tür araçlarla değerlendirilerek afetlere karşı hangi seviyede olduğu belirlenmesi önerilmektedir. Hastanelerin karşılaştırmalı analizleri yapılarak iyileştirme aşamasında ortak bir payda oluşturması önerilmektedir. Ayrıca Türkiye’de yeni yapılacak olan hastanelerin bu tür araçlarla değerlendirilerek inşa edilmesi önerilmektedir.

Güvenli Hastane Kontrol Listesi, hastanelerde yönetimin ve personelin doldurup değerlendirmesi önerilmemektedir. Afet yönetiminde uzman ve profesyonel kişilerin gerekli rapor, prosedür ve belgeleri inceleyerek objektif bir değerlendirme yapması önerilmektedir.

Türkiye’deki hastanelerin HAP’ları ile birlikte Güvenli Hastane Kontrol Listeleri de Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) dâhil edilmelidir. Bu tür araçlar ulusal bazda mevcut durum analizinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Çalışmamız sonucunda her seviyedeki hastaneler için eylem ve öneriler çıkarılmıştır. 1. seviye hastaneler için acil müdahale tedbirleri gereklidir. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hastanenin çalışması mümkün değildir ve mevcut güvenlik ve acil durum ve afet yönetimi seviyeleri, acil durumlar veya afetler sırasında ve sonrasında hastaların ve hastane personelinin hayatlarını korumak için yetersizdir.

2. seviye hastaneler için acil müdahale tedbirleri gereklidir. Hastanenin mevcut güvenlik ve acil durum ve afet yönetimi seviyeleri, hastaların ve hastane personelinin güvenliği ve hastanenin acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında işleyebilmesi potansiyel olarak risk altındadır.

3. seviye hastaneler için kısa vadede müdahale tedbirleri gereklidir. Hastanenin güvenlik seviyelerinin arttırmak için öncelikle yapısal güvenliğini ve yapısal olmayan güvenliğini iyileştirilmeleri önerilmektedir.

4. seviye hastaneler için hastanenin bir afet durumunda çalışması muhtemeldir. Bununla birlikte, acil durum ve afet yönetim kapasitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin sürdürülmesi ve acil durumlar ve afetler durumunda güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi için orta ve uzun vadede önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir.

5. seviye hastaneler için hastanenin bir felaket durumunda çalışması yüksek ihtimaldir. Hastane güvenlik seviyelerine etki eden düşük kriterlerin (KBRN-E, hassas gruplar, teşhis ve tedavide kullanılan tıbbi ekipman, laboratuvar ekipmanı, malzemesi vb.) de iyileştirilmesi önerilmektedir.

Son olarak, çalışmamızda yapmış olduğumuz hastanelerin afetlere karşı değerlendirme aracı, daha ileri çalışmalar için iyi bir atlama noktası olacaktır.

# KAYNAKÇA

ACHOUR Nebil, MIYAJIMA Masakatsu, KITAURA Masaru and PRICE Andrew; (2011), “Earthquake Induced Structural and Non-Structural Damage in Hospitals”, Earthquake Spectra Vol: 27, Issue: 3, ss. 617-634.

ACHOUR Nebil, MIYAJIMA Masakatsu, PASCALE Federica and PRICE Andrew; (2014), “Hospital Resilience to Natural Hazards: Classification and Performance of Utilities” Disaster Management and Prevention Vol:23, Issue:1, ss. 40-52.

AFAD; (2011) (1), “Depreme Karşı Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yayınları, İstanbul.

AFAD; (2011) (2), “Engelliler İçin Depremde İlk 72 Saat”, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yayınları, İstanbul.

AFAD; (2014) (1), “Müdahale, İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi”, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara.

AFAD; (2014) (2), “T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: KBRN Terimler Sözlüğü”, T.C. Başbakanlık AFAD Yayınları, Ankara.

AFAD; (2014), Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,  Ankara.

AFAD; (2017), “Ülkemizdeki KBRN Olaylarından Örnek Vakalar ve Müdahale Yöntemleri”, T.C. Başbakanlık AFAD Yayınları, Ankara.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; (2009), Resmi Gazete, 17.6.2009, Sayı: 27261.

American Health Lawyers Association; (2004), “Emergency Preparedness, Response and Recovery Checklist Beyond the Emergency Management Plan”, Journal of Health Law, Vol: 37, Issue: 4, Washington.

American Society of Civil Engineers; (2010), “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures” Published by the American Society of Civil Engineers, ASCE Standard, Revision of -ASCE 7-10, ISBN: 978-0-7844-1085-1.

American Society of Civil Engineers; (2013), “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures” Published by the American Society of Civil Engineers, ASCE Standard, Revision of -ASCE 7-98.

ARDALAN Ali, KANDI Maryam, TALEBIAN Mohammad Taghi, KHANKEH Hamidreza ve MASOMI Gholamreza; (2014), “Hospitals Safety from Disasters in I.R. Iran: The Results from Assessment of 224 Hospitals” PLOS Currents Disasters, Vol:6.

ARYA S. Anand, BOEN Teddy and ISHIYAMA Yuji; (2014), “Guidelines for Earthquake Resistant Non-Engineered Construction” Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Vol: 7, Paris.

BALÇIK YALÇIN Pınar, BİLGİN DEMİR İpek ve ÜREK Duygu; (2014), “Ankara’da Seçilen Bazı Hastanelerde Afet Yönetimine İlişkin Mevcut Durum Değerlendirmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1.

BANATIN A. Carmencita, GO V. Marilyn, PENAFİEL M. Rebecca, BITUIN A. Romeo and LAW P. Ronald; (2011), “Safe Hospitals in Emergencies and Disaster: Philippine Indicators for Level 1 to 4 Hospitals: Reduce Risk, Protect Heatlh Facilities, Save Lives”, Department of Health, Republic of the Philippines, ss. 1-74.

CANPOLAT Nesrin; (2012), “Risk Toplumunda Halkla İlişkiler Şirketlerinin Kriz ve Kriz İletişimine Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı:3, ss. 119-134.

CLAUDIUS Ilene, BEHAR Solomon, BALLOW Shana, WOOD Robin, STEVENSON Kathleen, BLAKE Nancy and UPPERMAN S. Jeffrey; (2008), “Disaster Drill Exercise Documentation and Management: Are We Drilling to Standard?”, Journal of Emergency Nursing, Vol: 34, Issue: 6, ss. 504-508.

Emergency Medical Services Authority; (2006), “Hospital Incident Command System Guidebook”, Emergency Medical Services Authority Publications, California.

Emergency Medical Services Authority; (2014), “Hospital Incident Command System Guidebook”, Emergency Medical Services Authority Publications, Fifth Edition, ISBN: 978-0-692-02997-8, California.

ERDİK Mustafa; (2001), “Report on 1999 Kocaeli and Düzce (Turkey) Earthquakes”, In Structural Control for Civil and Infrastructure Engineering, ss. 149-186.

ERGÜNAY Oktay; (2007), “Türkiye’nin Afet Profili”, TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 5-7.

ERKAL Tevfik ve DEĞERLİYURT Mehmet; (2009), “Türkiye’de Afet Yönetimi”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:14, Sayı:22, ss. 147-164.

Federal Emergency Management Agency (FEMA); (2007), “Risk Management Series. Design Guide for Improving Hospital Safety in Earhtquake, Floods, and High Winds”, FEMA 577, Washington. (https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1609-20490-1678/fema577.pdf, Erişim Tarihi: 28.10.2018).

FEMA; (1994), “Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide” FEMA Publications, Supersedes 1985 Edition, FEMA-74.

FEMA; (2004), “Nonstructural Earthquake Mitigation Guidance Manual”, FEMA Publications, Contract No: EMW-2000-CO-0247, Task Order No: 149, Washington.

FEMA; (2009), “Interagency Coordinating Council on Emergency Preparedness and Individuals with Disabilities”, FEMA Office of Disability Integration and Coordination, Multi-Year Report to the President (2010-2013), Executive Order 13347.

FEMA; (2012) (1), “Environmental and Historic Preservation Fach Sheet: Structual and Non-Structural Retrofitting of Existing Buildings and Facilities”, Office of Environmental Planning and Historic Preservation Partners in Shaping Resilient Communities, (https://www.fema.gov/media-library-data/retrofit_for_fema_12_18.pdf, Erişim Tarihi: 28.10.2018).

FEMA; (2012) (2), “Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide” FEMA Publications, (http://www.fema.gov/earthquake-publications/fema-e-74-reducing-risks-nonstructural-earthquake-damage, Erişim Tarihi: 29.10.2018).

Fire Prevention and Safety Grants; (2007), “Fire Safety Solutions for People with Disabilities: How to Implement a Home Fire Safety and Smoke Alarm Installation Program: A Model Program from Oklahoma that Saves Lives” Fire Protection Publications, Oklahoma State University.

Geotechnical Engineering Bureau; (2015), “Liquefaction Potential of Cohesionless Soils” Geotechnical Design Procedure GDH-9, New York. (https://www.dot.ny.gov/divisions/engineering/technical-services/technical-services-repository/GDP-9b.pdf, Erişim Tarihi: 28.10.2018).

GURAGAIN Ramesh and DIXIT Amod Mani; (2004), “Seismic Vulnerability Assessment of Hospitals in Nepal”, 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, Paper No: 1706, Canada.

INTOSAI; (2013), “The Audit of Disaster Risk Reduction”, ISSAI 5510, https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/5923b66af5e231af3874d346/1495512687089/issai-5510-e.pdf Erişim Tarihi: 24.09.2018.

İLKİ Alper, GÜRBÜZ Tuba ve DEMİR Cem; (2008), “Yapısal Riskler ve Risklerin Azaltılması”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın No: 2, ss. 91-107.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; (2012), Resmi Gazete, 30.06.2012, Sayı: 28339.

KADIOĞLU Mikdat; (2008), “Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri”, KADIOĞLU Mikdat, ÖZDAMAR Emin (Ed.), “Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri”, Ankara: JICA Türkiye Ofisi. No: 2. Baskı, ss. 1-34.

KADIOĞLU Mikdat; (2011), “Afet Yönetimi: Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek”, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, No: 1. Baskı, İstanbul.

KAJI H. Amy and LEWIS J. Roger; (2006), “Hospital Disaster Preparedness in Los Angeles County”, Society for Academic Emergency Medicine, Vol: 13, No: 11, ss. 1198-1203.

KALAYCI Şeref; (2010), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayıncılık, Ankara.

KALE G.B. and KUTEMATE N.B.; (2011), “Disaster: Management Tools and Guidelines for Effective Recovery”, Journal of International Environmental Application & Science Vol:6, Issue:1, ss. 35-56.

KAYA Hilal, ÇAVUŞOĞLU Abdullah, ŞEN Baha ve ÇALIK Elif; (2014), “Disaster Management and Disaster Preparedness: Examples of Practices in California and Turkey”, The Online Journal of Science And Technology (TOJSAT), Cilt: 4, Sayı: 4, ss. 36-47.

KBRN Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği; (2012), Resmi Gazete, 3 Mayıs 2012 Perşembe, Sayı: 28281.

KIRSCH D. Thomas, BISSEL Richard and HOLMES T. William; (2010), “Impact on Hospital Functions Following The 2010 Chilean Earthquake” Disaster Medicine and Public Health Preparedness Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 122-128.

LEE Shannon Hsien-Heng, HUANG Jin-Hwa, WIDJAJA Budijanto and CHANG Der-Wen; (2013), “The Phase Concept for Liquefaction in Both Sandy and Clayey Soils”, Journal of Applied Science and Engineering, Vol: 16, No: 1, ss. 15-22.

LINNEY C. Andrew, KERNOHAN W. George and HIGGINSON Ray; (2011), “The Identification of Competencies for an NHS Pesponse to Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNe) Emergencies”, International Emergency Nursing, Vol: 19, Issue: 2, ss. 96-105.

LÖK Uğur, YILDIRIM Cuma, AL Behçet, ZENGİN Suat ve ÇAVDAR Murat; (2009), “Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Afet Planı”, Akademik Acil Tıp Dergisi, Cilt: 8, Sayı:3, ss. 38-46.

MALLA B. Ramesh, KAYASTHA Kanhaiya, SHARMA Sunil and OJHA P. Suresh; (2015), “Earthquake Preparedness and Disaster Relief in Nepal. A Position Paper” American Society of Nepalese Engineers (http://www.asnengr.org/earthquake_position_paper/, Erişim Tarihi: 28.10.2018).

MULYASARI Farah, INOUE Satomi, PRASHAR Sunil, ISAYAMA Kenji, BASU Mrittika, SRIVASTAVA Nitin and SHAW Rajib; (2013), “Disaster Preparedness: Looking Through the Lens of Hospitals in Japan”, International Journal of Disaster Risk Science, Vol: 4, Issue: 2, ss. 89-100.

MURTY C.V.R.; (2005), “Earthquake Tips. Learning Earthquake Design and Construction” National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology, Kanpur 208216, New Delhi.

National Disaster Management Authority (NDMA); (2013), National Disaster Management Guidelines: Hospital Safety, National Disaster Management Authority Publications.

National Disaster Management Authority (NDMA); (2016), National Disaster Management Guidelines: Hospital Safety, National Disaster Management Authority Publications, New Delhi.

PAHO and WHO; (2000), “Principles of Disaster Mitigation in Health Facilities”, PAHO Library, Emergency Preparedness and Disaster Relief Coordination Program, Washington.

Pan American Health Organization (PAHO); (2000), “Natural Disasters. Protecting the Public’s Health” Scientific Publication No: 575, Washington.

RATTANAKANLAYA Kanittha, SUKONTHASARN Achara, WANGSRIKHUN Suparat and CHANPRASIT Chawapornpan; (2016), “A Survey of Flood Disaster Preparedness Among Hospitals in the Central Region of Thailand”, Australasian Emergency Nursing Journal, Vol: 19, Issue: 4, ss. 191-197.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının KBRN Tehlikelere Karşı Dair Görev Yönergesi; (2014), Resmi Gazete, Sayı: 39942531/010.04.

Sağlık Bakanlığı; (2016), Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Yayın Numarası: 1020, Ankara.

SAIKIA Rupam and CHETIA Malaya; (2014), “Critical Review on the Parameters Influencing Liquefaction of Soils”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol: 3, Issue: 4, ss. 110-116.

SAMSUDDİN Nor Malyana, TAKIM Roshana, NAWAWI Abdul Hadi, AINA Sharifah Nur and ALWEE Syed; (2018), “Disaster Preparedness Attributes and Hospital’s Resilience in Malaysia” Procedia Engineering 212, ss. 371-378.

SESE M. Christian; (2010), “Safe Hospitals E-Tool: A Comparative Analysis of the Disaster-Readiness of Private Tertiary Hospitals Using A Computer-Based Assessment Tool”, U.P. College of Architecture, Philippines.

ŞAHİN Vedat; (2013), “Gümüşhane’nin Eğitime Ait Verileri ve Bunlara Coğrafi Yapının Etkisi”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 25, ss. 302-318.

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, (2018), “Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi: Hastane”, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı; (2016), “Sağlıkta Kalite Standartları: Hastane”, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Versiyon: 5, Revizyon: 1, Ankara.

TABATABAEI Seyyed Akbar Nilipour and ABBASI Shirin; (2016), “Risk Assessment in Social Security Hospitals of Isfahan Province in case of Disasters Based on the Hospital Safety Index”, International Journal of Health System and Disaster Management, Vol: 4, Issue: 3, ss. 82-87.

THOMAS Glade and MICHAEL Crozier; (2004), “A Review of Scale Dependency in Landslide Hazard and Risk Analysis” Landslide Hazard and Risk, John Wiley and Sons, Ltd, ISBN: 0-471-48663-9, ss. 102-114.

ULAK Nimesh; (2015), “Nepal’s Earthquake-2015: Its Impact on Various Sectors” The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality Vol: 7, ss. 58-86.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR); (2008), 2008-2009 World Disaster Reduction Campaign: Hospitals Safe From Disasters: Reduce Risk, Protect Health Facilities, Save Lives, United Nations.

VATAN Fahriye ve SALUR Demet; (2010), “Yönetici Hemşirelerin Hastanelerdeki Deprem Afet Planları Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 32-44.

VİLLAVERDE Mario, NYUNT-U Soe and PESİGAN Arturo; (2008), “Hospitals Should be Safe From Disaster: Reduce Risk, Protect Health Facilities, Save Lives”, World Health Organization Western Pacific Region.

WHITNEY J. David, DICKERSON Andra and LINDELL K. Micheal; (2001), “Nonstructural Seismic Preparedness of Southern California Hospital”, Earthquake Spectra, Vol: 17, No: 1, ss. 153-171.

WHO; (2011), “Hospital Emergency Response Checklist: An All-Hazards Tool for Hospital Administrators and Emergency Managers”, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

World Health Organization (WHO) and Pan American Health Organization (PAHO); (2005), “Safe Hospitals, A Collective Responsibility, A Global Measure of Disaster Reduction”, http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/HS_Safe_Hospitals.pdf Erişim Tarihi: 19.08.2018.

World Health Organization (WHO) and Pan American Health Organization (PAHO); (2008), “Hospital Safety Index Guide for Evaluators” No: 1. Baskı, PAHO HQ Library Cataloguing in Publication, Washington.

World Health Organization (WHO); (2011), “Disaster Risk Management for Health, Safe Hospitals: Prepared for Emergencies and Disasters” Disaster Risk Management for Health Fact Sheets, Global Platform.

World Health Organization (WHO); (2015) (1), “Safe Hospitals Initiative: Comprehensive Safe Hospital Framework”, World Health Organization Publications, Geneva.

World Health Organization (WHO); (2015) (2), “Safe Hospitals Initiative: Hospital Safety Index Guide for Evaluators Second Edition”, WHO Library Cataloguing in Publication Data, Switzerland.

YEŞİL TEKELİ Sıdıka; (2017), “Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarında Genel Yaklaşımlar ve Ülkemizde Kullanılan Planlar”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3, ss. 233-244.

Yİ Pengfei, GEORGE Santhosh K., PAUL Jomon Aliyas and LİN Li; (2010), “Hospital Capacity Planning for Disaster Emergency Management”, Socio-Economic Planning Sciences, Vol: 44, Issue: 3, ss. 151-160.

COĞRAFYA DÜNYASI: http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/, Erişim Tarihi: 30.09.2018.

EM-DAT: THE INTERNATIONAL DİSASTERS DATABASE www.emdat.be, Erişim Tarihi: 27.10.2018.

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ: http://www.gumushane.bel.tr/gumushane-rehberi/cografi-konum/, Erişim Tarihi: 30.09.2018.

GÜMÜŞHANE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ, Afete Maruz Bölge Verileri, Sayı: 28424267-952.01.04.04-E.42359, Erişim Tarihi: 16.03.2018.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ: http://gumushane.csb.gov.tr/cografi-konum-i-2914, Erişim Tarihi: 30.09.2018

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI: https://www.afad.gov.tr/tr/23458/KBRN-Olaylarinin-Tarihcesi, Erişim Tarihi: 3.11.2018.

TÜRK DİL KURUMU: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid, Erişim Tarihi: 24.09.2018.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ; https://www.tmmob.org.tr/icerik/odalardan-17-agustos-1999-marmara-depremi-aciklamalari, Erişim Tarihi: 21.09.2018.

TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI: https://tabb-analiz.afad.gov.tr/Genel/Raporlar.aspx, Erişim Tarihi: 25.09.2018.

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION: https://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-d Erişim Tarihi: 24.09.2018.

WORLD HEALTH ORGANİZATİON: http://www.who.int/hac/about/definitions, Erişim Tarihi: 20.09.2018.

WORLD HEALTH ORGANİZATİON: http://www.who.int/hac/about/definitions/en/, Erişim Tarihi: 20.09.2018.

# ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: İbrahim KIYMIŞ

Doğum Yeri ve Tarihi: Adana/ 17.07.1994

Eğitim Durumu

Lisans Öğrenimi: Gümüşhane Üniversitesi-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Yüksek Lisans Öğrenimi: Gümüşhane Üniversitesi-Afet Yönetimi

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

İş Deneyimi

Çalıştığı Kurumlar: Gümüşhane Devlet Hastanesi- Acil Tıp Teknisyeni

İletişim

E-posta Adresi: ibrahimkiymis@gmail.com

Tarih: 22.11.2018

# EKLER

Ek 1. Güvenli Hastane Kontrol Listesi

Ek 2. Araştırma İzni

Ek 3. Etik Kurulu Raporu